## EstimatTravaux divers
- BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF
N° de prix | DESIGNATION DES OUVRAGE | Unité | Qté Min | Qté Max | P.U. H.T.V.A. | MT Min H.T.V.A. | MT Max H.T.V.A.
Prix révisés à la baisse
A | TERRASSEMENT
A-01 | Installation de chantier | For | 5 | 10 | 7500 | 37500 | 75000
Forfait à:
A-02 | Terrassement en pleine masse en terrain de toutes nature | m3 | 100 | 200 | 40 | 4000 | 8000 | 35
mètre cube à:
A-03 | Terrassement en pleine masse en terrain rocheux | m3 | 100 | 200 | 75 | 7500 | 15000 | 60
mètre cube à:
A-04 | Terrassement en rigoles ou en puits à toutes profondeurs en terrain de toute nature | m3 | 150 | 300 | 45 | 6750 | 13500 | 50
mètre cube à:
A-05 | Fouille en rigoles ou en puits pour terrain rocheux | m3 | 100 | 200 | 75 | 7500 | 15000 | 40
mètre cube à:
A-06 | Remblais | m3 | 100 | 200 | 45 | 4500 | 9000 | 20
mètre cube à:
A-07 | Hérissonnage en pierres sèches | m2 | 100 | 200 | 50 | 5000 | 10000 | 50
mètre carré à:
A-08 | Dessouchage d'arbres | U | 5 | 10 | 15 | 75 | 150 | 50
Unité à:
A-09 | Dessouchage d'arbustes | U | 5 | 10 | 15 | 75 | 150 | 25
Unité à:
A-10 | Démolition d'ouvrage existants en maçonnerie de pierres ou agglos | m3 | 150 | 300 | 50 | 7500 | 15000 | 100
mètre cube à:
A-11 | Démolition d'ouvrage existant en béton Armé | m3 | 100 | 200 | 60 | 6000 | 12000 | 100
mètre cube à:
B | BETON |  |  |  |  | 99900 | 199800
B-01 | Béton de propreté dosé à 250kg/m3 | m3 | 30 | 60 | 850 | 25500 | 51000 | 400
mètre cube à:
B-02 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 40 | 80 | 900 | 36000 | 72000 | 890
mètre cube à:
B-03 | Béton cyclopéen suivant indications M.O. en maçonnerie et béton dosé à 300kg/m3. | m3 | 2 | 4 | 400 | 800 | 1600 | 200
mètre cube à:
B-04 | Forme en béton de 0.10m d'épaisseur en béton dosé 350Kg/m3 Yc ferraillage | m2 | 100 | 200 | 100 | 10000 | 20000 | 100
mètre carré à:
B-05 | Plus value au prix n°13 pour béton armé en élévation brut de décoffrage | m3 | 15 | 30 | 100 | 1500 | 3000 | 100
mètre cube à:
B-06 | Socle en béton pour climatiseurs (60 x 20 x 12) cm | U | 2 | 4 | 300 | 600 | 1200 | 100
l'unité à :
B-07 | Appui de baie en béton | ml | 5 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 100
mètre linéaire à:
B-08 | Marche et contre marche en béton | ml | 20 | 40 | 110 | 2200 | 4400 | 100
mètre linéaire à:
B-09 | Béton pour paillasse ou étagère | m2 | 15 | 30 | 200 | 3000 | 6000 | 100
mètre carré à:
B-10 | Renformis de placards | m2 | 20 | 40 | 90 | 1800 | 3600 | 100
mètre carré à:
B-11 | Dallage industriel en béton lissé à l’hélicoptère | m2 | 20 | 40 | 900 | 18000 | 36000 | 100
mètre carré à:
C | ACIERS |  |  |  |  | 113000 | 226000
C-01 | Profilé mettalique ( IPE,UPE,UPN,HEB ) | kg | 1200 | 2400 | 30 | 36000 | 72000 | 3
kilogramme à:
C-02 | Acier torr ou caron | kg | 4000 | 8000 | 17 | 68000 | 136000 | 13
kilogramme à:
C-03 | Trie soudé pour dalle de compression | m2 | 100 | 200 | 90 | 9000 | 18000 | 13
mètre carré à:
D | PLANCHERS ET OURDIS |  |  |  |  | 56500 | 113000
D-01 | Plancher en Hourdis 15+5 | m2 | 100 | 200 | 200 | 20000 | 40000 | 200
mètre carré à:
D-02 | Plancher en Hourdis 20+5 | m2 | 30 | 60 | 250 | 7500 | 15000 | 220
mètre carré à:
D-03 | Plancher en Hourdis 25+5 | m2 | 20 | 40 | 400 | 8000 | 16000 | 250
mètre carré à:
D-04 | Poutrelles :préfabriqués en béton | ml | 100 | 200 | 150 | 15000 | 30000 | 50
mètre linéaire à:
D-05 | Faux plancher technique Yc structure mettalique | m² | 10 | 20 | 600 | 6000 | 12000 | 100
mètre carré à:
E | MACONNERIE |  |  |  |  | 85500 | 171000
E-01 | Cloison en briques 8 trous 10 x 20 x28 | m2 | 100 | 200 | 110 | 11000 | 22000 | 100
mètre carré à:
E-02 | Cloisons en briques 6 trous 6,5 x 14 x30 | m2 | 100 | 200 | 100 | 10000 | 20000 | 100
mètre carré à:
E-03 | Double cloisons en briques 8 trous côté extérieur et 6 trous intérieur. | m2 | 100 | 200 | 180 | 18000 | 36000 | 180
mètre carré à:
E-04 | Maçonnerie en pierres en fondation | m3 | 40 | 80 | 350 | 14000 | 28000 | 180
mètre cube à:
E-05 | Maçonnerie de pierres en élévation | m3 | 50 | 100 | 300 | 15000 | 30000 | 200
mètre cube à:
E-06 | Maçonnerie en agglomérés de 0,10 d’épaisseur | m2 | 50 | 100 | 80 | 4000 | 8000 | 90
mètre carré à:
E-07 | Maçonnerie en agglomérés 0,15 d’épaisseur | m2 | 50 | 100 | 90 | 4500 | 9000 | 100
mètre carré à:
E-08 | Maçonnerie en agglomérés 0,20 d’épaisseur | m2 | 50 | 100 | 100 | 5000 | 10000 | 110
mètre carré à:
E-09 | Briques rouges de salé sur murs de dimension 20 x 10 x 5 | m2 | 50 | 100 | 80 | 4000 | 8000
mètre carré à:
F | REGARS |  |  |  |  | 5776 | 11552
F-01 | Regards: les dimensions intérieures sont de (1,25m x 1,25m x H), | ml | 1 | 2 | 2640 | 2640 | 5280 | 150
mètre linéaire à:
F-02 | Regards: les dimensions intérieures sont de (0,90m x 0,90m x H), | ml | 1 | 2 | 1320 | 1320 | 2640 | 100
mètre linéaire à:
F-03 | Regards: les dimensions intérieures sont de (0,50m x 0,50m x H), | ml | 1 | 2 | 440 | 440 | 880 | 100
mètre linéaire à:
F-04 | Remise en état de regard existant | u | 1 | 2 | 176 | 176 | 352 | 100
l'unité à :
F-05 | Caniveau en béton Yc grille en Fonte Ductile D400 | ml | 1 | 2 | 1200 | 1200 | 2400 | 100
mètre linéaire à:
G | TAMPONS |  |  |  |  | 5230 | 10460
G-01 | Tampon en béton de 1,25x1,25 avec anneaux de levage | u | 1 | 2 | 300 | 300 | 600 | 100
unité à:
G-02 | Tampon en béton de 0,90 x 0,90 avec anneaux de levage | u | 1 | 2 | 230 | 230 | 460 | 100
unité à:
G-03 | Tampon en béton de 0,50 x 0,50 avec anneau de levage | u | 1 | 2 | 200 | 200 | 400 | 50
unité à:
G-04 | Tampon en fonte ductile de 1,25x1,25 dn 125 | u | 1 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 1000
unité à:
G-05 | Tampon en fonte ductile de 0,90 x 0,90 dn 125 | u | 1 | 2 | 950 | 950 | 1900 | 800
unité à:
G-06 | Tampon en fonte ductile de 1,25x1,25 dn 400 | u | 1 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 1500
unité à:
G-07 | Tampon en fonte ductile de 0,90 x 0,90 dn 400 | u | 1 | 2 | 950 | 950 | 1900 | 1200
unité à:
H | ETANCHEITE |  |  |  |  | 149900 | 299800
H-01 | Forme de pente | m2 | 150 | 300 | 40 | 6000 | 12000 | 10
mètre carré à:
H-02 | Solins au mortier | ml | 100 | 200 | 30 | 3000 | 6000 | 30
mètre linéaire à:
H-03 | Etanchéité trois feutres 2X 36 S + 40; en surface plane: | m2 | 40 | 80 | 180 | 7200 | 14400 | 180
mètre carré à:
H-04 | Etanchéité trois feutres 2X 36 S + 40; en relevé: | ml | 40 | 80 | 70 | 2800 | 5600 | 100
mètre linéaire à:
H-05 | Réfection de l’étanchéité en 2 feutres 36 S ; en surface plane: | m2 | 60 | 120 | 180 | 10800 | 21600 | 120
mètre carré à:
H-06 | Réfection de l’étanchéité en 2 feutres 36 S ; en relevé: | ml | 60 | 120 | 130 | 7800 | 15600 | 80
mètre linéaire à:
H-07 | Etanchéité légère 1F 36 s en surface plane: | m2 | 40 | 80 | 200 | 8000 | 16000 | 70
mètre carré à:
H-08 | Etanchéité légère 1F 36 s ; en relevé: | ml | 20 | 40 | 135 | 2700 | 5400 | 30
mètre linéaire à:
H-09 | Étanchéité 2 feutres + un feutre Aluminium en surface plane: | m2 | 5 | 10 | 180 | 900 | 1800 | 180
mètre carré à:
H-10 | Etanchéité 2 feutres + un feutre Aluminium des solins | ml | 5 | 10 | 70 | 350 | 700 | 90
mètre linéaire à:
H-11 | Etanchéité légère 1F en Aluminium; en surface plane: | m2 | 5 | 10 | 90 | 450 | 900 | 90
mètre carré à:
H-12 | Etanchéité légère 1F en Aluminium; en relevé: | ml | 5 | 10 | 40 | 200 | 400 | 50
mètre linéaire à:
H-13 | Étanchéité 2 feutres + un feutre en granulé | m2 | 100 | 200 | 180 | 18000 | 36000 | 150
mètre carré à:
H-14 | Etanchéité des solins 2 feutres + un feutre en granulé | ml | 100 | 200 | 120 | 12000 | 24000 | 80
mètre linéaire à:
H-15 | Etanchéité 1 feutre en granulé en surface plane | m² | 100 | 200 | 110 | 11000 | 22000 | 100
mètre carré à:
H-16 | Etanchéité 1 feutre en granulé en relevé | ml | 100 | 200 | 40 | 4000 | 8000 | 100
mètre linéaire à:
H-17 | Bain de bitume | m² | 100 | 200 | 40 | 4000 | 8000 | 100
mètre carré à:
H-18 | Arase étanche | m² | 50 | 100 | 70 | 3500 | 7000 | 100
mètre carré à:
H-19 | Film polyane | m² | 50 | 100 | 60 | 3000 | 6000 | 100
mètre carré à:
H-20 | Joint de dilatation de panneaux en polystyrène | ml | 60 | 120 | 70 | 4200 | 8400 | 100
mètre linéaire à:
H-21 | Fourniture et pose de gargouilles | u | 100 | 200 | 300 | 30000 | 60000 | 300
unité à:
H-22 | Fourniture et pose de crapaudine | u | 100 | 200 | 30 | 3000 | 6000 | 50
unité à:
H-23 | Façon de larmier | ml | 100 | 200 | 50 | 5000 | 10000 | 25
mètre linéaire à:
H-24 | Exécution de gueulard | u | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 30
unité à:
H-25 | Décapage de la forme existante | m² | 50 | 100 | 25 | 1250 | 2500 | 100
mètre carré à:
I | CANALISATION |  |  |  |  | 32150 | 64300
I-01 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 10 cm | ml | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 40
mètre linéaire à:
I-02 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 15 cm | ml | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 50
mètre linéaire à:
I-03 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 20 cm | ml | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 60
mètre linéaire à:
I-04 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 30 cm | ml | 5 | 10 | 220 | 1100 | 2200 | 80
mètre linéaire à:
I-05 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 75 mm | ml | 20 | 40 | 80 | 1600 | 3200 | 50
mètre linéaire à:
I-06 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 90 mm | ml | 30 | 60 | 100 | 3000 | 6000 | 70
mètre linéaire à:
I-07 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 110 mm | ml | 30 | 60 | 110 | 3300 | 6600 | 90
mètre linéaire à:
I-08 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 160 mm | ml | 30 | 60 | 130 | 3900 | 7800 | 150
mètre linéaire à:
I-09 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 200 mm | ml | 30 | 60 | 180 | 5400 | 10800 | 180
mètre linéaire à:
I-10 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 300 mm | ml | 20 | 40 | 250 | 5000 | 10000 | 180
mètre linéaire à:
I-11 | Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale de diamètre 100mm ; En PVC ou en FONTE | ml | 60 | 120 | 110 | 6600 | 13200 | 100
mètre linéaire à:
J | REVETEMENT |  |  |  |  | 487685 | 975370
J-01 | Enduit Intérieurs et extérieurs sur murs et plafonds | m2 | 500 | 1000 | 50 | 25000 | 50000 | 35
mètre carré à:
J-02 | Enduit grillagé | m2 | 100 | 200 | 50 | 5000 | 10000 | 30
mètre carré à:
J-03 | Enduit en ciment blanc Bouchardé | m2 | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 20
mètre carré à:
J-04 | Enduit extérieur rustique | m2 | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 20
mètre carré à:
J-05 | Décapage d’enduit | m2 | 500 | 1000 | 10 | 5000 | 10000 | 10
mètre carré à:
J-06 | Joint creux dans l'enduit | ml | 10 | 20 | 30 | 300 | 600 | 10
mètre carré à:
J-07 | Décapage de revêtement mural | m2 | 500 | 1000 | 10 | 5000 | 10000 | 10
mètre carré à:
J-08 | Décapage de revêtement sol | m2 | 500 | 1000 | 10 | 5000 | 10000 | 15
mètre carré à:
J-09 | Granito poli gris pour le sol | m2 | 25 | 50 | 110 | 2750 | 5500 | 100
mètre carré à:
J-10 | Plinthes en granito poli gris | ml | 50 | 100 | 25 | 1250 | 2500 | 50
mètre linéaire à:
J-11 | Granito poli blanc pour le sol | m2 | 25 | 50 | 120 | 3000 | 6000 | 140
mètre carré à:
J-12 | Plinthes en granito poli blanc | ml | 25 | 50 | 26 | 650 | 1300 | 50
mètre linéaire à:
J-13 | Granito lavé pour le sol et mur | m2 | 5 | 10 | 80 | 400 | 800 | 120
mètre carré à:
J-14 | Plinthes en granito lavé | ml | 5 | 10 | 30 | 150 | 300 | 40
mètre linéaire à:
J-15 | Ponçage et lustrerie de mosaïque existante | m2 | 150 | 300 | 60 | 9000 | 18000 | 30
mètre carré à:
J-16 | Fourniture et pose de baguette d'enduit | ml | 50 | 100 | 60 | 3000 | 6000 | 20
mètre linéaire à:
J-17 | Tuiles vernissées | m2 | 20 | 40 | 70 | 1400 | 2800 | 120
mètre carré à:
J-18 | Chape de finition de 0,05 cm d'épaisseur | m2 | 100 | 200 | 35 | 3500 | 7000 | 20
mètre carré à:
J-19 | Revêtement du sol en carreaux grés cérame | m2 | 200 | 400 | 150 | 30000 | 60000 | 170
mètre carré à:
J-20 | Revêtement du mur en carreaux grés cérame | m2 | 200 | 400 | 155 | 31000 | 62000 | 170
mètre carré à:
J-21 | Plinthe en carreaux grés cérame | ml | 150 | 300 | 25 | 3750 | 7500 | 40
mètre linéaire à:
J-22 | Revêtement du mur en carreaux type compacto | 0 | 150 | 300 | 280 | 42000 | 84000 | 100
mètre carré à:
J-23 | Revêtement du sol en carreaux type compacto | m2 | 150 | 300 | 280 | 42000 | 84000 | 260
mètre carré à:
J-24 | Plinthe en carreaux type compacto | ml | 90 | 180 | 35 | 3150 | 6300 | 70
mètre linéaire à:
J-25 | Revêtement du sol en carreaux REV SOL | m2 | 50 | 100 | 150 | 7500 | 15000 | 180
mètre carré à:
J-26 | Plinthe REV SOL | ml | 50 | 100 | 35 | 1750 | 3500 | 60
mètre linéaire à:
J-27 | Revêtement de sol en marbre type taza | m2 | 10 | 20 | 420 | 4200 | 8400 | 500
mètre carré à:
J-28 | Revêtement en pierre de taza polis sur mur | 0 | 10 | 20 | 410 | 4100 | 8200 | 100
mètre carré à:
J-29 | Revêtement en pierre de taza bouchardée sur mur | 0 | 10 | 20 | 410 | 4100 | 8200 | 100
mètre carré à:
J-30 | Revêtement sol en marbre bouchardé ou strié | m² | 10 | 20 | 500 | 5000 | 10000 | 100
mètre carré à:
J-31 | Revêtement marche en marbre poli | ml | 25 | 50 | 300 | 7500 | 15000 | 100
mètre carré à:
J-32 | Revêtement contre marche en marbre poli | ml | 25 | 50 | 120 | 3000 | 6000 | 100
mètre Carré à:
J-33 | Revêtement marche en marbre bouchardé ou strié | ml | 25 | 50 | 300 | 7500 | 15000 | 100
mètre carré à:
J-34 | Revêtement contre marche en marbre bouchardé ou strié | ml | 25 | 50 | 120 | 3000 | 6000 | 100
mètre carré à:
J-35 | Revêtement en marbre type granite bouchardé sur mur | m² | 5 | 10 | 450 | 2250 | 4500 | 100
mètre carré à:
J-36 | Revêtement en marbre type granite bouchardé sur sol | m² | 5 | 10 | 500 | 2500 | 5000 | 100
mètre carré à:
J-37 | Revêtement en marbre type granite polis sur mur | m² | 5 | 10 | 500 | 2500 | 5000 | 100
mètre carré à:
J-38 | Revêtement de sol en marbre type Crema marfil | m² | 10 | 20 | 350 | 3500 | 7000 | 700
mètre carré à:
J-39 | Revêtement de sol en marbre Travertin | m² | 10 | 20 | 350 | 3500 | 7000 | 600
mètre carré à:
J-40 | Revêtement de sol en marbre type Perlatino | m² | 10 | 20 | 400 | 4000 | 8000 | 700
mètre carré à:
J-41 | Revêtement de paillasse en marbre granite noir | m² | 25 | 50 | 900 | 22500 | 45000 | 120
mètre carré à:
J-42 | Plinthe en marbre | ml | 10 | 20 | 100 | 1000 | 2000 | 80
mètre linéaire à:
J-43 | Revêtement mural en pierre de taille | m² | 10 | 20 | 400 | 4000 | 8000 | 100
mètre carré à:
J-44 | Décapage de revêtement du plafond en plâtre | m2 | 200 | 400 | 20 | 4000 | 8000 | 30
mètre carré à:
J-45 | Faux plafond en plâtre industriel de 60 x 60 type AMSTRONG Yc structure | m2 | 250 | 500 | 250 | 62500 | 125000 | 150
mètre carré à:
J-46 | Faux plafond acoustique Y Structure | m2 | 50 | 100 | 450 | 22500 | 45000 | 100
mètre carré à:
J-47 | Joint Creux en plâtre | ml | 50 | 100 | 20 | 1000 | 2000 | 60
mètre linéaire à:
J-48 | Fausse poutre/ poteau en plâtre | ml | 25 | 50 | 35 | 875 | 1750 | 100
mètre linéaire à:
J-49 | Relevé en plâtre sur mur ou plafond | m2 | 30 | 60 | 95 | 2850 | 5700 | 100
mètre carré à:
J-50 | Gorges en plâtre sur mur ou plafond | ml | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 80
mètre linéaire à:
J-51 | Motif en plâtre sur mur ou plafond | U | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | 200
unité à:
J-52 | Fourniture et pose trappes de visite en plâtre | m² | 2 | 4 | 250 | 500 | 1000 | 100
mètre carré à:
J-53 | Réfection du faux plafond en plâtre | m² | 20 | 40 | 130 | 2600 | 5200 | 100
mètre carré à:
J-54 | Plus value P.V. pour réfection de plâtre de surface inférieur à 1m² | m2 | 5 | 10 | 300 | 1500 | 3000 | 120
mètre carré à:
J-55 | Fourniture et pose de briques primalith | m2 | 50 | 100 | 250 | 12500 | 25000 | 150
mètre carré à:
J-56 | Fourniture et pose de parquet type STEP 1000 , Ou type PVC 250 | m2 | 30 | 60 | 750 | 22500 | 45000 | 340
mètre carré à:
J-57 | Fourniture et pose de plinthe pour parquet | ml | 100 | 200 | 90 | 9000 | 18000 | 100
mètre linéaire à:
J-58 | Fourniture et pose de faux plafond en BA13 | m2 | 100 | 200 | 220 | 22000 | 44000 | 340
mètre carré à:
K | MEUNUISERIE BOIS |  |  |  |  | 110400 | 220800
K-01 | Déposes de menuiserie bois | m2 | 100 | 200 | 10 | 1000 | 2000 | 30
mètre carré à:
K-02 | Poses de menuiserie bois | m2 | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 50
mètre carré à:
K-03 | Fourniture et pose de Faux cadres en bois | m2 | 60 | 120 | 120 | 7200 | 14400 | 30
mètre carré à:
K-04 | Fourniture et pose de Cadres en bois | m2 | 40 | 80 | 350 | 14000 | 28000 | 50
mètre carré à:
K-05 | Fourniture et pose de Porte Iso planes | m2 | 30 | 60 | 700 | 21000 | 42000 | 450
mètre carré à:
K-06 | Fourniture et pose de porte en bois massif (Lamellés-collés) | m2 | 15 | 30 | 1200 | 18000 | 36000
mètre carré à:
K-07 | Fourniture et pose de METROWALL | m2 | 10 | 20 | 1800 | 18000 | 36000 | 800
mètre carré à:
K-08 | Fourniture et pose de Fenêtres ouvrant à la française en bois | m2 | 2 | 4 | 600 | 1200 | 2400 | 200
mètre carré à:
K-09 | Fourniture et pose de Fenêtres coulissante en bois | m2 | 2 | 4 | 700 | 1400 | 2800 | 200
mètre carré à:
K-10 | Fourniture et pose de Châssis fixe ou ouvrant ¼ de tour en bois | m2 | 2 | 4 | 600 | 1200 | 2400 | 200
mètre carré à:
K-11 | Fourniture et pose de poignet pour portes en bois | u | 10 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | 200
unité à:
K-12 | Fourniture et pose de Panneaux en bois stratifié d’épaisseur de 0,02 cm | m2 | 10 | 20 | 380 | 3800 | 7600 | 300
mètre carré à:
K-13 | Fourniture et pose de main courante en bois | ml | 10 | 20 | 140 | 1400 | 2800 | 100
mètre linéaire à:
K-14 | Fourniture et pose de bande murale en bois | ml | 10 | 20 | 120 | 1200 | 2400 | 100
mètre linéaire à:
K-15 | Fourniture et pose caisson bas ou haut | ml | 10 | 20 | 1700 | 17000 | 34000
mètre linéaire à:
L | MEUNUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  | 454300 | 908600
L-01 | Déposes de menuiserie aluminium | m2 | 100 | 200 | 10 | 1000 | 2000 | 50
mètre carré à:
L-02 | Poses de menuiserie aluminium | m2 | 10 | 20 | 50 | 500 | 1000 | 100
mètre carré à:
L-03 | Fourniture et pose de Faux cadres | m2 | 100 | 200 | 180 | 18000 | 36000 | 50
mètre carré à:
L-04 | Fourniture et pose de Portes aluminium | m2 | 50 | 100 | 1450 | 72500 | 145000 | 1100
mètre carré à:
L-05 | Fourniture et pose de Portes coulissantes aluminium | m2 | 10 | 20 | 1500 | 15000 | 30000 | 1100
mètre carré à:
L-06 | Fourniture et pose de Fenêtres aluminium ouvrant à la française | m2 | 20 | 40 | 1300 | 26000 | 52000 | 1100
mètre carré à:
L-07 | Fourniture et pose de Fenêtres coulissante aluminium | m2 | 30 | 60 | 1250 | 37500 | 75000 | 130
mètre carré à:
L-08 | Fourniture et pose de Châssis aluminium ouvrant 1/4 | m2 | 20 | 40 | 1300 | 26000 | 52000 | 1100
mètre carré à:
L-09 | Fourniture et pose de Châssis aluminium fixe | m2 | 20 | 40 | 900 | 18000 | 36000 | 1000
mètre carré à:
L-10 | Plus value pour fourniture et pose de Châssis aluminium de dimension inférieur à 0,50 X 0,5 mètre | m2 | 20 | 40 | 1400 | 28000 | 56000 | 300
mètre carré à:
L-11 | FTP de cloison aluminium y compris le verre trempé ou stadipé de 8 mm | m2 | 30 | 60 | 1650 | 49500 | 99000 | 1200
mètre carré à:
L-12 | Fourniture et pose de cloison double en aluminium y compris le verre de 6 mm et stores ou adhésif | m² | 30 | 60 | 1900 | 57000 | 114000 | 100
mètre carré à:
L-13 | Fourniture et pose de baie vitré façade en aluminium | m2 | 10 | 20 | 2500 | 25000 | 50000 | 1200
mètre carré à:
L-14 | Dépose de cloison type monobloc | m² | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 100
mètre carré à:
L-15 | Fourniture et pose de cloison type monobloc Yc Structure en ALLU | m2 | 5 | 10 | 1550 | 7750 | 15500 | 1400
mètre carré à:
L-16 | Fourniture et pose de porte vitrée verre trempé de 10 mm Yc appareil de rotation | m2 | 5 | 10 | 1800 | 9000 | 18000 | 2200
mètre carré à:
L-17 | Fourniture et pose de poignet pour portes en aluminium | u | 20 | 40 | 150 | 3000 | 6000 | 200
unité à:
L-18 | Fourniture et pose de cache pour volet roulant en aluminium | m2 | 5 | 10 | 250 | 1250 | 2500 | 250
mètre carré à:
L-19 | Fourniture et pose de grille d'aération en aluminium de dimension de 20X20 | u | 5 | 10 | 380 | 1900 | 3800 | 400
unité à:
L-20 | Fourniture et pose de grille d'aération en aluminium de dimension de 20X40 | u | 5 | 10 | 480 | 2400 | 4800 | 600
unité à:
L-21 | Fourniture et pose de grille d'aération en aluminium de dimension de 40X40 | u | 5 | 10 | 550 | 2750 | 5500 | 650
unité à:
L-22 | Fourniture et pose de structure en aluminium type VEC ou VEP | m2 | 20 | 40 | 2600 | 52000 | 104000
mètre carré à:
M | MEUNUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  | 66800 | 133600
M-01 | Dépose de menuiserie métallique | m2 | 30 | 60 | 80 | 2400 | 4800 | 30
mètre carré à:
M-02 | Transport et Pose de menuiserie métallique | m2 | 5 | 10 | 200 | 1000 | 2000 | 50
mètre carré à:
M-03 | Fourniture et pose de Portes en menuiserie métallique | m2 | 40 | 80 | 500 | 20000 | 40000 | 800
mètre carré à:
M-04 | Fourniture et pose de porte pleine ou grillagée en menuiserie métallique | m² | 20 | 40 | 920 | 18400 | 36800 | 100
mètre carré à:
M-05 | Fourniture et pose de Fenêtres ouvrant à la française en menuiserie métallique | m2 | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 300
mètre carré à:
M-06 | Fourniture et pose de Porte coulissante en menuiserie métallique Yc Rail | m2 | 20 | 40 | 950 | 19000 | 38000 | 300
mètre carré à:
M-07 | Fourniture et pose de Châssis fixe ou ouvrant ¼ de tour en menuiserie métallique | m2 | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 500
mètre carré à:
N | DIVERS MEUNUISERIE |  |  |  |  | 331070 | 662140
N-01 | Fourniture et pose d'échelon ou d'échelle métallique | m2 | 10 | 20 | 950 | 9500 | 19000 | 400
mètre carré à:
N-02 | Remise en état de la menuiserie | m² | 20 | 40 | 400 | 8000 | 16000 | 300
mètre carré à:
N-03 | Fourniture et pose de poignet pour portes métallique | u | 2 | 4 | 160 | 320 | 640 | 100
unité à:
N-04 | Fourniture et pose de volet roulant pour fenêtres en lames plastique | m2 | 10 | 20 | 180 | 1800 | 3600 | 400
mètre carré à:
N-05 | Fourniture et pose de volet roulant pour fenêtres en lames aluminium Yc cache | m2 | 10 | 20 | 450 | 4500 | 9000 | 600
mètre carré à:
N-06 | Fourniture et pose de moustiquaire pour fenêtres | m2 | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 100
mètre carré à:
N-07 | Dépose de tôle ONDULEE | m² | 10 | 20 | 20 | 200 | 400 | 100
mètre carré à:
N-08 | FTP de DALAKIT Y Structure méttalique | m² | 20 | 40 | 380 | 7600 | 15200 | 100
mètre carré à:
N-09 | Dépose de tôle NERVESCO | m² | 10 | 20 | 20 | 200 | 400 | 100
mètre carré à:
N-10 | Fourniture et pose de tôle striée 5/7 | m2 | 10 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | 200
mètre carré à:
N-11 | Fourniture et pose de tôle gaufrée 3/5 | m2 | 10 | 20 | 140 | 1400 | 2800 | 200
mètre carré à:
N-12 | Fourniture et pose de gouttière en tôle | ml | 10 | 20 | 100 | 1000 | 2000 | 100
mètre linéaire à:
N-13 | Dépose de gouttière en tôle | ml | 10 | 20 | 20 | 200 | 400 | 100
mètre linéaire à:
N-14 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 12 | m2 | 30 | 60 | 700 | 21000 | 42000 | 400
mètre carré à:
N-15 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 14 | m2 | 30 | 60 | 800 | 24000 | 48000 | 600
mètre carré à:
N-16 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 16 | m2 | 30 | 60 | 900 | 27000 | 54000 | 700
mètre carré à:
N-17 | Fourniture et pose de volet roulant en Extrudé à lames | m2 | 20 | 40 | 1100 | 22000 | 44000 | 1800
mètre carré à:
N-18 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 20 mm | ml | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 100
mètre linéaire à:
N-19 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 40 mm | ml | 50 | 100 | 110 | 5500 | 11000 | 100
mètre linéaire à:
N-20 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 60 mm | ml | 50 | 100 | 176 | 8800 | 17600 | 100
mètre linéaire à:
N-21 | Fourniture et pose de tube en inox; diamètre inférieur ou égale à 40 mm | ml | 20 | 40 | 550 | 11000 | 22000 | 2000
mètre linéaire à:
N-22 | Fourniture et pose de garde corps en inox; de diamètre entre à 40 mm et 60 mm | m2 | 20 | 40 | 1350 | 27000 | 54000 | 1800
mètre carré à:
N-23 | Fourniture et pose de garde corps métallique en acier galvanisé en tube de diamètre 40 mm ,60 mm | m2 | 30 | 60 | 800 | 24000 | 48000 | 700
mètre carré à:
N-24 | Fourniture et pose de main courante en acier galvanisé en tube de diamètre 40 mm | ml | 30 | 60 | 265 | 7950 | 15900 | 200
mètre carré à:
N-25 | Fourniture et pose de motorisation de volet roulant en Aluminium | u | 3 | 6 | 1200 | 3600 | 7200 | 1200
unité à:
N-26 | Fourniture et pose de motorisation du portail poids égal à 1t | u | 2 | 4 | 6000 | 12000 | 24000 | 1800
unité à:
N-27 | Fourniture et pose de motorisation du portail métallique de poids égal à 2 t | u | 2 | 4 | 7500 | 15000 | 30000 | 2200
unité à:
N-28 | Fourniture et pose de séparataion et portes en POLYREY stratifié compact yc accesoires | m² | 5 | 10 | 1600 | 8000 | 16000 | 1800
métre carree à:
N-29 | Fourniture et pose de porte anti-panic avec barre anti-panic | m² | 10 | 20 | 1250 | 12500 | 25000 | 2200
métre carree à:
N-30 | Fourniture et pose de cloison en BA13 | m2 | 120 | 240 | 500 | 60000 | 120000
mètre carré à:
O | PLOMBERIE |  |  |  |  | 215680 | 431360
O-01 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 34/36 | ml | 10 | 20 | 280 | 2800 | 5600 | 60
mètre linéaire à:
O-02 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 26/28 | ml | 10 | 20 | 190 | 1900 | 3800 | 55
mètre linéaire à:
O-03 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 20/22 | ml | 10 | 20 | 120 | 1200 | 2400 | 50
mètre linéaire à:
O-04 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 18/20 | ml | 10 | 20 | 130 | 1300 | 2600 | 50
mètre linéaire à:
O-05 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 16/18 | ml | 10 | 20 | 70 | 700 | 1400 | 50
mètre linéaire à:
O-06 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 14/16 | ml | 10 | 20 | 55 | 550 | 1100 | 50
mètre linéaire à:
O-07 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 12/14 | ml | 10 | 20 | 50 | 500 | 1000 | 50
mètre linéaire à:
O-08 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 10/12 | ml | 50 | 100 | 45 | 2250 | 4500 | 50
mètre linéaire à:
O-09 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 60 mm | u | 2 | 4 | 450 | 900 | 1800 | 100
unité à:
O-10 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 40 mm | u | 5 | 10 | 370 | 1850 | 3700 | 100
unité à:
O-11 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 25 mm | u | 5 | 10 | 200 | 1000 | 2000 | 100
unité à:
O-12 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 20 mm | u | 2 | 4 | 150 | 300 | 600 | 100
unité à:
O-13 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 15 mm | u | 2 | 4 | 100 | 200 | 400 | 100
unité à:
O-14 | Fourniture et pose de robinet chromé de diamètre 20 mm : | u | 10 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | 80
unité à:
O-15 | Fourniture et pose de robinet chromé de diamètre 15 mm : | u | 20 | 40 | 100 | 2000 | 4000 | 60
unité à:
O-16 | Fourniture et pose de robinet poussoir chromé de diamètre 15 mm | u | 2 | 4 | 450 | 900 | 1800 | 180
unité à:
O-17 | Fourniture et pose de robinet mélangeur chromé de diamètre 15mm | u | 20 | 40 | 650 | 13000 | 26000 | 250
unité à:
O-18 | Fourniture et pose de bouche d'incendie y compris accessoires | u | 1 | 2 | 2500 | 2500 | 5000 | 2000
unité à:
O-19 | Fourniture et pose d'armoire d'incendie de 40 mm | u | 1 | 2 | 2850 | 2850 | 5700 | 5000
unité à:
O-20 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 6Kg | u | 1 | 2 | 570 | 570 | 1140 | 700
unité à:
O-21 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 10 Kg | u | 1 | 2 | 830 | 830 | 1660 | 800
unité à:
O-22 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 20 Kg | u | 1 | 2 | 1600 | 1600 | 3200 | 900
unité à:
O-23 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 118/125mm | ml | 1 | 2 | 200 | 200 | 400 | 200
mètre linéaire à:
O-24 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 103,6/110 mm | ml | 30 | 60 | 140 | 4200 | 8400 | 180
mètre linéaire à:
O-25 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 68,6/75 mm | ml | 30 | 60 | 100 | 3000 | 6000 | 150
mètre linéaire à:
O-26 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 53,6/63 mm : | ml | 30 | 60 | 80 | 2400 | 4800 | 120
mètre linéaire à:
O-27 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 43,6/53 mm : | ml | 30 | 60 | 70 | 2100 | 4200 | 100
mètre linéaire à:
O-28 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 33,6/40 mm : | ml | 30 | 60 | 55 | 1650 | 3300 | 80
mètre linéaire à:
O-29 | Fourniture et pose de collecteurs en polypropylène, retube yc coffret | ml | 100 | 200 | 80 | 8000 | 16000 | 60
mètre linéaire à:
O-30 | Fourniture et pose de collecteurs en fonte 152/160 mm : | ml | 10 | 20 | 350 | 3500 | 7000 | 200
mètre linéaire à:
O-31 | Fourniture et pose de collecteurs en fonte 133/140 mm : | ml | 10 | 20 | 420 | 4200 | 8400 | 200
mètre linéaire à:
O-32 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox de 15X15 | u | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 200
unité à:
O-33 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox de 25X25 | u | 10 | 20 | 420 | 4200 | 8400 | 200
unité à:
O-34 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC de 15X15 | u | 10 | 20 | 80 | 800 | 1600 | 150
unité à:
O-35 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC de 25X25 | u | 10 | 20 | 120 | 1200 | 2400 | 150
unité à:
O-36 | Fourniture et pose de Receveur de douche de 0,70 x 0,70 m : | u | 2 | 4 | 2100 | 4200 | 8400 | 800
unité à:
O-37 | Fourniture et pose de Receveur de douche de 0,85 x 0,85 m : | u | 2 | 4 | 2450 | 4900 | 9800 | 1000
unité à:
O-38 | Fourniture et pose de W.C à la turque | u | 10 | 20 | 900 | 9000 | 18000 | 600
unité à:
O-39 | Fourniture et pose de W.C à l'anglaise | u | 10 | 20 | 1300 | 13000 | 26000 | 1400
unité à:
O-40 | Fourniture et pose de Vasque à encastrer | u | 20 | 40 | 350 | 7000 | 14000 | 700
unité à:
O-41 | Fourniture et pose de Lavabo sur colonne | u | 10 | 20 | 1300 | 13000 | 26000 | 900
unité à:
O-42 | Fourniture et pose de Lavabo à encastrer | u | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 500
unité à:
O-43 | Fourniture et pose de bac à ablution | u | 3 | 6 | 800 | 2400 | 4800 | 100
l'unité à :
O-44 | Fourniture et pose d'urinoir à encastrer | u | 2 | 4 | 600 | 1200 | 2400 | 500
unité à:
O-45 | Fourniture et pose de Glace murale de dimension 60 X 80 cm | u | 5 | 10 | 350 | 1750 | 3500 | 400
unité à:
O-46 | Fourniture et pose de Glace murale de toutes dimensions | m2 | 10 | 20 | 350 | 3500 | 7000 | 400
mètre carré à:
O-47 | Fourniture et pose de Sèche mains de 1500 W | u | 2 | 4 | 1100 | 2200 | 4400 | 900
unité à:
O-48 | Fourniture et pose de Porte serviette | u | 2 | 4 | 300 | 600 | 1200 | 100
l'unité à :
O-49 | Fourniture et pose de Patère | u | 2 | 4 | 440 | 880 | 1760 | 100
l'unité à :
O-50 | Fourniture et pose d'évier en porcelaine à un seul bac | u | 2 | 4 | 1320 | 2640 | 5280 | 800
unité à:
O-51 | Fourniture et pose d'évier en porcelaine à un deux bac | u | 2 | 4 | 1760 | 3520 | 7040 | 1000
unité à:
O-52 | Fourniture et pose d'évier en inox à un seul bac | u | 2 | 4 | 1320 | 2640 | 5280 | 700
unité à:
O-53 | Fourniture et pose d'évier en inox à deux bac | u | 2 | 4 | 2200 | 4400 | 8800 | 800
unité à:
O-54 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 150 Litres : | u | 2 | 4 | 3200 | 6400 | 12800 | 2000
unité à:
O-55 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 100 Litres | u | 2 | 4 | 2800 | 5600 | 11200 | 1800
unité à:
O-56 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 75 Litres: | u | 2 | 4 | 1600 | 3200 | 6400 | 1500
unité à:
O-57 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 50 Litres | u | 5 | 10 | 1200 | 6000 | 12000 | 1500
unité à:
O-58 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 15 Litres: | u | 5 | 10 | 900 | 4500 | 9000 | 1500
unité à:
O-59 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique instantané de 2,5 litres type CRH9 0,6 Mpa ou similaire | u | 2 | 4 | 3500 | 7000 | 14000 | 100
unité à:
O-60 | Dépose de climatiseur | u | 10 | 20 | 200 | 2000 | 4000 | 100
l'unité à :
O-61 | FTP ET Pose de climatiseur | u | 5 | 10 | 3800 | 19000 | 38000 | 100
l'unité à :
O-62 | Dépose de sanitaires de tout type et dimension | u | 20 | 40 | 25 | 500 | 1000 | 100
unité à:
O-63 | Pose de sanitaires livrés de tout type par le maître d'ouvrage | u | 40 | 80 | 50 | 2000 | 4000 | 150
unité à:
P | ELECTRICITE |  |  |  |  | 378540 | 757080
P-01 | Fourniture et pose de Coffret de comptage BT | u | 5 | 10 | 350 | 1750 | 3500 | 500
unité à:
P-02 | Fourniture et pose de Tableau de répartition ou de protection | u | 10 | 20 | 2000 | 20000 | 40000 | 800
unité à:
P-03 | Fourniture et pose de coffret de distribution de 3 à 7 rangées | U | 3 | 6 | 10000 | 30000 | 60000 | 2000
unité à:
P-04 | Fourniture et pose de Réseau de terre | u | 2 | 4 | 2600 | 5200 | 10400 | 500
unité à:
P-05 | Fourniture et pose prise de terre de protection informatique agréé par Maitre d'ouvrage | u | 2 | 4 | 1200 | 2400 | 4800 | 200
unité à:
P-06 | Fourniture et pose de câble informatique CAT 6 ou 6A | ml | 150 | 300 | 40 | 6000 | 12000 | 20
| mètre linéaire à: |  | ,
P-07 | Fourniture et pose de câbles fibre optique pour informatique et téléphonie 21 paires agréer par Maitre d'ouvrage | ml | 20 | 40 | 250 | 5000 | 10000 | 80
mètre linéaire à:
P-08 | Fourniture et pose d'armoire yc panneaux de brassage et switch triple fixions agréer par Maitre d'ouvrage | u | 5 | 10 | 2800 | 14000 | 28000 | 3000
unité à:
P-09 | Fourniture et pose de cordons de brassage agréer par Maitre d'ouvrage | u | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 30
unité à:
P-10 | Fourniture et pose de prise RJ 45 | u | 90 | 180 | 70 | 6300 | 12600 | 80
unité à:
P-11 | Fourniture et pose de boite de dérivation informatique | u | 10 | 20 | 130 | 1300 | 2600 | 200
unité à:
P-12 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N°32 | ml | 100 | 200 | 25 | 2500 | 5000 | 60
mètre linéaire à:
P-13 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N° 25 | ml | 100 | 200 | 20 | 2000 | 4000 | 20
mètre linéaire à:
P-14 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N° 16 | ml | 100 | 200 | 15 | 1500 | 3000 | 20
mètre linéaire à:
P-15 | Fourniture et pose de cable HDMI | ml | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 20
mètre linéaire à:
P-16 | Fourniture et pose de câble d'alimentation U 1000 R 02 V, 4 x 25 mm² + 1 x 25 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 150 | 300 | 150 | 22500 | 45000 | 120
mètre linéaire à:
P-17 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 10 mm² + 1 x 16 mm² Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 150 | 300 | 120 | 18000 | 36000 | 90
mètre linéaire à:
P-18 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 10 mm² + 1 x 10 mm² Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 150 | 300 | 80 | 12000 | 24000 | 87
mètre linéaire à:
P-19 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 6 mm² + 1 x 6 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 100 | 200 | 60 | 6000 | 12000 | 50
mètre linéaire à:
P-20 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 3 x 2,5 mm² + 1 x 4 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 40 | 80 | 60 | 2400 | 4800 | 40
mètre linéaire à:
P-21 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 3 x 1,5 mm² + 1 x 4 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 60 | 120 | 50 | 3000 | 6000 | 65
mètre linéaire à:
P-22 | Fourniture et pose de chemin de câble en acier galvanisé hauteur d'aile 63 mm, largeur 95 mm | ml | 100 | 200 | 90 | 9000 | 18000 | 120
mètre linéaire à:
P-23 | Fourniture et pose de chemin de câble en acier galvanisé hauteur d' aile 63 mm, largeur 125 mm | ml | 50 | 100 | 105 | 5250 | 10500 | 140
mètre linéaire à:
P-24 | Fourniture et pose de prise de courant 2x 10/16A+T encastré. | u | 50 | 100 | 150 | 7500 | 15000 | 100
unité à:
P-25 | Fourniture et pose de prise de courant 2X10/16A+T apparent. | u | 50 | 100 | 40 | 2000 | 4000 | 100
unité à:
P-26 | Fourniture et pose de prise de prise informatique | u | 50 | 100 | 50 | 2500 | 5000 | 40
unité à:
P-27 | Fourniture et pose d'alimentation de distributeur Café | u | 1 | 2 | 120 | 120 | 240 | 60
unité à:
P-28 | Fourniture et pose d'alimentation de fontaine réfrigérée | u | 1 | 2 | 120 | 120 | 240 | 60
unité à:
P-29 | Fourniture et pose de Sorte fils | u | 20 | 40 | 40 | 800 | 1600 | 50
unité à:
P-30 | Fourniture et pose de Boite au sol de 6 prises | u | 10 | 20 | 1800 | 18000 | 36000 | 300
unité à:
P-31 | Fourniture et pose de Boite au sol de 8 prises | u | 1 | 2 | 1900 | 1900 | 3800 | 400
unité à:
P-32 | Fourniture et pose de Boite au sol de 10 prises | u | 1 | 2 | 2500 | 2500 | 5000 | 500
unité à:
P-33 | Fourniture et pose de Prise de TV | u | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 100
unité à:
P-34 | Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage | u | 10 | 20 | 50 | 500 | 1000 | 100
unité à:
P-35 | Fourniture et pose de foyer double allumage | u | 10 | 20 | 70 | 700 | 1400 | 120
unité à:
P-36 | Fourniture et pose d'interrupteur va et vient | u | 10 | 20 | 70 | 700 | 1400 | 120
unité à:
P-37 | Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage étanche | u | 10 | 20 | 90 | 900 | 1800 | 60
unité à:
P-38 | Fourniture et pose de boite de dérivation électrique | u | 10 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | 50
unité à:
P-39 | Fourniture et pose de foyer supplémentaire | u | 10 | 20 | 40 | 400 | 800 | 50
unité à:
P-40 | Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité | u | 10 | 20 | 300 | 3000 | 6000 | 500
unité à:
P-41 | Fourniture et pose d'extracteur 15X15 | u | 3 | 6 | 300 | 900 | 1800 | 300
unité à:
P-42 | Fourniture et pose d'extracteur 20X20 | u | 2 | 4 | 400 | 800 | 1600 | 300
unité à:
P-43 | Fourniture et pose d'extracteur 30X30 | u | 2 | 4 | 450 | 900 | 1800 | 500
unité à:
P-44 | Fourniture et pose d'extracteur 40X40 | u | 2 | 4 | 450 | 900 | 1800 | 500
unité à:
P-45 | Boite de dérivation informatique | u | 2 | 4 | 700 | 1400 | 2800 | 200
unité à:
P-46 | Fourniture et pose de plinthes 34 X 100 | ml | 200 | 400 | 120 | 24000 | 48000 | 110
mètre linéaire à:
P-47 | Fourniture et pose de plafonnier 24 Watts LED | u | 50 | 100 | 250 | 12500 | 25000 | 700
unité à:
P-48 | Fourniture et pose de plafonnier 48 Watts LED | u | 50 | 100 | 500 | 25000 | 50000 | 600
unité à:
P-49 | Fourniture et pose de plafonnier 60 Watts LED | u | 50 | 100 | 550 | 27500 | 55000 | 500
unité à:
P-50 | Fourniture et pose de spot 18 Watts LED encastrés ou apparent, circulaires ou carré | u | 30 | 60 | 280 | 8400 | 16800 | 300
unité à:
P-51 | Fourniture et pose de spot 10 Watts LED encastrés ou apparent, circulaires ou carré | u | 30 | 60 | 130 | 3900 | 7800 | 200
unité à:
P-52 | Fourniture et pose de projecteur étanche de 70W LED | u | 10 | 20 | 600 | 6000 | 12000 | 500
unité à:
P-53 | Fourniture et pose de projecteur étanche de 100W LED | u | 10 | 20 | 800 | 8000 | 16000 | 1000
unité à:
P-54 | Fourniture et pose de prise téléphonique | u | 10 | 20 | 80 | 800 | 1600 | 140
unité à:
P-55 | Fourniture et pose de prise de courant 2X10/16A +T étanche | u | 10 | 20 | 220 | 2200 | 4400 | 200
unité à:
P-56 | Fourniture et pose de prise de courant force + T étanche | u | 20 | 40 | 335 | 6700 | 13400 | 250
unité à:
P-57 | Fourniture et pose d'un hublot étanche | u | 10 | 20 | 250 | 2500 | 5000 | 150
unité à:
P-58 | Fourniture et pose d'une applique lavabo | u | 15 | 30 | 350 | 5250 | 10500 | 150
unité à:
P-59 | Dépose de luminaire | u | 20 | 40 | 20 | 400 | 800 | 100
l'unité à :
P-60 | Fourniture et pose de luminaire et condélabre extérieure | u | 20 | 40 | 800 | 16000 | 32000 | 100
l'unité à :
Q | PEINTURE |  |  |  |  | 237350 | 474700
Q-01 | Peinture à la chaux, | m2 | 300 | 600 | 17 | 5100 | 10200 | 10
mètre carré à:
Q-02 | Peinture vinyle Astral, intérieur ou extérieur | m2 | 5000 | 10000 | 30 | 150000 | 300000 | 25
mètre carré à:
Q-03 | Peinture glycérophtalique anti rouille | m2 | 30 | 60 | 20 | 600 | 1200 | 10
mètre carré à:
Q-04 | Peinture glycérophtalique intérieur ou extérieur | m2 | 200 | 400 | 25 | 5000 | 10000 | 26
mètre carré à:
Q-05 | Peinture décorative intérieur ; Chiffonnée | m2 | 100 | 200 | 120 | 12000 | 24000 | 40
mètre carré à:
Q-06 | Peinture décorative intérieur ; Stucco | m2 | 100 | 200 | 120 | 12000 | 24000 | 80
mètre carré à:
Q-07 | Peinture décorative intérieur ; Alphaton | m2 | 100 | 200 | 120 | 12000 | 24000 | 90
mètre carré à:
Q-08 | Peinture griffée intérieur ou extérieur | m2 | 100 | 200 | 60 | 6000 | 12000 | 40
mètre carré à:
Q-09 | Peinture étanche sur façade coloflex | m² | 100 | 200 | 70 | 7000 | 14000 | 100
mètre carré à:
Q-10 | Vernis synthétique ou Cellulosique | m2 | 50 | 100 | 55 | 2750 | 5500 | 40
mètre carré à:
Q-11 | Peinture GR | m2 | 200 | 400 | 120 | 24000 | 48000 | 40
mètre carré à:
Q-12 | Réfection d'une couche de peinture intérieure ou extérieure | m2 | 50 | 100 | 18 | 900 | 1800 | 20
mètre carré à:
R | DIVERS |  |  |  |  | 230150 | 460300
R-01 | Fourniture et pose de pléxiglass yc structure méttalique | m² | 30 | 60 | 350 | 10500 | 21000 | 100
mètre carré à:
R-02 | FP de bache type FERRARI sur structure aluminium profilé 12 cm avec sytéme de levage electrique | m2 | 10 | 20 | 265 | 2650 | 5300 | 120
mètre carré à:
R-03 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 4 mm clair ou armé | m2 | 30 | 60 | 500 | 15000 | 30000 | 200
mètre carré à:
R-04 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 6 mm simple ou armé | m2 | 30 | 60 | 600 | 18000 | 36000 | 300
mètre carré à:
R-05 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm trempé sécurisée | m2 | 30 | 60 | 1600 | 48000 | 96000 | 400
mètre carré à:
R-06 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm stadipé sécurisée | m2 | 30 | 60 | 1600 | 48000 | 96000 | 700
mètre carré à:
R-07 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm trempé sablée | m² | 30 | 60 | 1700 | 51000 | 102000 | 100
mètre carré à:
R-08 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm teintée | m² | 30 | 60 | 450 | 13500 | 27000 | 100
mètre carré à:
R-09 | Fourniture et pose de film pare soleil | m² | 30 | 60 | 200 | 6000 | 12000 | 100
mètre carré à:
R-10 | Fourniture et pose de KIT pour toilette PMR | u | 5 | 10 | 3500 | 17500 | 35000 | 250
L'unité à:
S | ENTRETIEN REFECTION DE VOIRIE |  |  |  |  | 96585 | 193170
S-01 | Nivellement de terrain | m² | 15 | 30 | 55 | 825 | 1650 | 100
mètre carré à:
S-02 | Traçage et marquage de terrain pour parking | m² | 100 | 200 | 35 | 3500 | 7000 | 100
mètre carré à:
S-03 | Travaux de chaussée en revêtements en enrobé à chaud | m2 | 50 | 100 | 220 | 11000 | 22000 | 160
mètre carré à:
S-04 | Fourniture et pose de pavé autobloquant | m² | 100 | 200 | 160 | 16000 | 32000 | 100
mètre carré à:
S-05 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 1 | ml | 10 | 20 | 130 | 1300 | 2600 | 100
mètre linéaire à:
S-06 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 3 | ml | 10 | 20 | 130 | 1300 | 2600 | 100
mètre linéaire à:
S-07 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 4 | ml | 50 | 100 | 140 | 7000 | 14000 | 150
mètre linéaire à:
S-08 | Pose de bordures de trottoir | ml | 100 | 200 | 60 | 6000 | 12000 | 80
mètre linéaire à:
S-09 | Dépose de bordures de trottoir | ml | 100 | 200 | 26 | 2600 | 5200 | 20
mètre linéaire à:
S-10 | Fourniture et pose de bordures de jardin de toutes dimensions | ml | 50 | 100 | 88 | 4400 | 8800 | 50
mètre linéaire à:
S-11 | Peinture de bordure de trottoir | ml | 100 | 200 | 30 | 3000 | 6000 | 100
mètre linéaire à:
S-12 | Fourniture et pose de querite en aluminium et panneau sandwitch 1,40*1,60 type REDAL | u | 2 | 4 | 5000 | 10000 | 20000 | 100
l'unité à :
S-13 | Fourniture et pose de borne anti – stationnement en acier | u | 10 | 20 | 176 | 1760 | 3520 | 100
l'unité à :
S-14 | Fourniture et pose de clôture en fils barbelé, | ml | 10 | 20 | 250 | 2500 | 5000 | 200
mètre linéaire à:
S-15 | Mise en place d’une structure protectrice en Rouleaux de concertina inox diamètre 900mm | ml | 40 | 80 | 300 | 12000 | 24000 | 200
mètre linéaire à:
S-16 | Fourniture et pose de grillage fils plastifié | m2 | 10 | 20 | 80 | 800 | 1600 | 300
mètre carré à:
S-17 | Fourniture et pose de Grillage fils galvanisé | m2 | 20 | 40 | 100 | 2000 | 4000 | 300
mètre carré à:
S-18 | Fourniture et pose de clôture en grillage maille de 40 X 40 | m2 | 15 | 30 | 600 | 9000 | 18000 | 300
mètre carré à:
S-19 | Fourniture et mise en place de la gravette | m2 | 20 | 40 | 80 | 1600 | 3200 | 200
T | CONSTRUCTION DES POSTES ELECTRIQUE COMPLET |  |  |  |  | 672520 | 1345040
T-01 | Transport et pose du coffret d'éclairage, coffret compteur, serrure | m2 | 5 | 10 | 130 | 650 | 1300
mètre carré à:
T-02 | Cadre métallique grillagé (Fourniture et pose) | u | 6 | 12 | 700 | 4200 | 8400
mètre carré à:
T-03 | Deux IPN120 (Fourniture et pose) | Ens | 6 | 12 | 570 | 3420 | 6840
mètre carré à:
T-04 | Regard extérieures de tirage de câble | ml | 1 | 2 | 400 | 400 | 800
mètre carré à:
T-05 | Bloc de secours 60 lumens | u | 1 | 2 | 170 | 170 | 340
mètre carré à:
T-06 | Plafonniers fluorescent 2 X 40 w | u | 1 | 2 | 180 | 180 | 360
mètre carré à:
T-07 | Fourniture et pose de gaine aiguillée (Tube annelé) de 75 mm | ml | 60 | 120 | 25 | 1500 | 3000
mètre carré à:
T-08 | Construction d'un poste simple non intégé sans couloir d'aération et sans couloir d'accès | u | 3 | 6 | 40000 | 120000 | 240000
mètre carré à:
T-09 | Construction d'un poste simple intégé avec couloir d'aération et sans couloir d'accès | u | 3 | 6 | 50000 | 150000 | 300000
mètre carré à:
T-10 | Construction d'un poste simple transformateur, avec couloir d'accès (Couloir d'accés de dimension 4x5 m de hauteur 2,4m) | u | 3 | 6 | 60000 | 180000 | 360000
mètre carré à:
T-11 | Construction d'un poste double transformateur, non intégré et sans couloir d'accès | u | 1 | 2 | 70000 | 70000 | 140000
mètre carré à:
T-12 | Construction d'un poste double transformateur, intégré (avec couloir d'aération) et sans couloir d'accès | u | 1 | 2 | 72000 | 72000 | 144000
mètre carré à:
T-13 | Construction d'un poste double transformateur, avec couloir d'accès (Couloir d'accés de dimension 4x5 m de hauteur 2,4m) | u | 1 | 2 | 70000 | 70000 | 140000
mètre carré à:
TOTAL HT HTVA | [5 empty] | 3829036 | 7658072
Arrêté le présent bordereau de prix à la somme de DH TTC mini
Arrêté le présent bordereau de prix à la somme de DH TTC maxi

## LF estimé (hidden)
ARTICLE 172 - BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF
[8 empty] | PU Proposition REDAL | PU révisé Sté RAMDANI
N° de prix | DESIGNATION DES OUVRAGE | Unité | Qté Min | Qté Max | P.U. H.T.V.A. | Montant Total Min H.T.V.A. | Montant Total Max H.T.V.A.
Prix révisés à la baisse
A | TERRASSEMENT
1 | Terrassement en pleine masse en terrain de toutes nature | m3 | 2 | 5 | 40 | 80 | 200 | 35
mètre cube à:
2 | Terrassement en pleine masse en terrain rocheux | m3 | 0 | 0 | 60 |  |  | 60
mètre cube à:
3 | Terrassement en rigoles ou en puits à toutes profondeurs en terrain de toute nature | m3 | 5 | 10 | 80 | 400 | 800 | 50
mètre cube à:
4 | Fouille en rigoles ou en puits pour terrain rocheux | m3 | 0 | 0 | 40 |  |  | 40
mètre cube à:
5 | Remblais | m3 | 5 | 10 | 20 | 100 | 200 | 20
mètre cube à:
6 | Hérissonnage en pierres sèches | m2 | 10 | 20 | 50 | 500 | 1000 | 50
mètre carré à:
7 | Dessouchage d'arbres | u | 0 | 0 |  |  |  | 50
Unité à:
8 | Dessouchage d'arbustes | u | 0 | 0 |  |  |  | 25
Unité à:
9 | Démolition d'ouvrage existants en maçonnerie de pierres ou agglos | m3 | 15 | 20 | 140 | 2100 | 2800 | 100
mètre cube à:
10 | Démolition d'ouvrage existant en béton Armé | m3 | 5 | 10 | 180 | 900 | 1800 | 100
mètre cube à:
B | BETON
11 | Béton de propreté dosé à 250kg/m3 | m3 | 2 | 3 | 400 | 800 | 1200 | 400
mètre cube à:
12 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 15 | 20 | 890 | 13350 | 17800 | 890
mètre cube à:
13 | Béton cyclopéen suivant indications M.O. en maçonnerie et béton dosé à 300kg/m3. | m3 | 0 | 0 |  |  |  | 200
mètre cube à:
14 | Forme en béton de 0.10m d'épaisseur en béton dosé 300Kg/m3 | m2 | 10 | 20 | 110 | 1100 | 2200 | 100
mètre carré à:
15 | Plus value au prix n°13 pour béton armé en élévation brut de décoffrage | m3 | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre cube à:
16 | Socle en béton pour climatiseurs (60 x 20 x 12) cm | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
l'unité à :
17 | Appui de baie en béton | ml | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 100
mètre linéaire à:
18 | Marche en béton | ml | 2 | 5 | 120 | 240 | 600 | 100 |  | (m²)
mètre linéaire à:
19 | Béton pour paillasse ou étagère | m² | 2 | 10 | 110 | 220 | 1100 | 100
mètre carré à:
20 | Renformis de placards | m² | 2 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 100
mètre carré à:
C | ACIERS
21 | Acier doux ordinaire | kg | 0 | 0 |  |  |  | 3
kilogramme à:
22 | Acier torr ou caron | kg | 500 | 1000 | 13 | 6500 | 13000 | 13
kilogramme à:
D | PLANCHERS ET OURDIS
23 | Plancher en Hourdis 15+5 | m2 | 5 | 10 | 210 | 1050 | 2100 | 200
mètre carré à:
24 | Plancher en Hourdis 20+5 | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 220
mètre carré à:
25 | Plancher en Hourdis 25+5 | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 250
mètre carré à:
26 | Trie soudé pour dalle de compression | m2 | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 50
mètre carré à:
27 | Faux plancher technique | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
E | MACONNERIE
28 | Cloison en briques 8 trous 10 x 20x28 | m2 | 50 | 60 | 120 | 6000 | 7200 | 100
mètre carré à:
29 | Cloisons en briques 6 trous 6,5x 14x30 | m2 | 20 | 30 | 110 | 2200 | 3300 | 100
mètre carré à:
30 | Double cloisons en briques 8 trous côté extérieur et 6 trous intérieur. | m2 | 10 | 15 | 180 | 1800 | 2700 | 180
mètre carré à:
31 | Maçonnerie en pierres en fondation | m3 | 3 | 5 | 280 | 840 | 1400 | 180
mètre cube à:
32 | Maçonnerie de pierres en élévation | m3 | 2 | 5 | 470 | 940 | 2350 | 200
mètre cube à:
33 | Maçonnerie en agglomérés de 0,10 d’épaisseur | m2 | 5 | 10 | 90 | 450 | 900 | 90
mètre carré à:
34 | Maçonnerie en agglomérés 0,15 d’épaisseur | m2 | 5 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 100
mètre carré à:
35 | Maçonnerie en agglomérés 0,20 d’épaisseur | m2 | 5 | 10 | 110 | 550 | 1100 | 110
mètre carré à:
F | REGARS
36 | Regards: les dimensions intérieures sont de (1,25m x 1,25m x H), | ml | 0 | 0 | 150 |  |  | 150
mètre linéaire à:
37 | Regards: les dimensions intérieures sont de (0,90m x 0,90m x H), | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
38 | Regards: les dimensions intérieures sont de (0,50m x 0,50m x H), | ml | 3 | 5 | 100 | 300 | 500 | 100
mètre linéaire à:
39 | Remise en état de regard existant | u | 1 | 5 | 200 | 200 | 1000 | 100
l'unité à :
40 | Caniveau en béton | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
G | TAMPONS
41 | Tampon en béton de 1,25x1,25 avec anneaux de levage | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
unité à:
42 | Tampon en béton de 0,90 x 0,90 avec anneaux de levage | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
unité à:
43 | Tampon en béton de 0,50 x 0,50 avec anneau de levage | u | 3 | 6 | 80 | 240 | 480 | 50
unité à:
44 | Tampon en fonte ductile de 1,25x1,25 dn 125 | u | 0 | 0 |  |  |  | 1000
unité à:
45 | Tampon en fonte ductile de 0,90 x 0,90 dn 125 | u | 0 | 0 |  |  |  | 800
unité à:
46 | Tampon en fonte ductile de 1,25x1,25 dn 400 | u | 0 | 0 |  |  |  | 1500
unité à:
47 | Tampon en fonte ductile de 0,90 x 0,90 dn 400 | u | 0 | 0 |  |  |  | 1200
unité à:
H | ETANCHEITE
48 | Forme de pente | m2 | 20 | 50 | 10 | 200 | 500 | 10
mètre carré à:
49 | Solins au mortier | ml | 30 | 40 | 30 | 900 | 1200 | 30
mètre linéaire à:
50 | Etanchéité trois feutres 2X 36 S + 40; en surface plane: | m2 | 20 | 50 | 180 | 3600 | 9000 | 180
mètre carré à:
51 | Etanchéité trois feutres 2X 36 S + 40; en relevé: | ml | 15 | 20 | 100 | 1500 | 2000 | 100
mètre linéaire à:
52 | Réfection de l’étanchéité en 2 feutres 36 S ; en surface plane: | m2 | 400 | 600 | 120 | 48000 | 72000 | 120
mètre carré à:
53 | Réfection de l’étanchéité en 2 feutres 36 S ; en relevé: | ml | 150 | 300 | 80 | 12000 | 24000 | 80
mètre linéaire à:
54 | Etanchéité légère 1F 36 s en surface plane: | m2 | 10 | 20 | 70 | 700 | 1400 | 70
mètre carré à:
55 | Etanchéité légère 1F 36 s ; en relevé: | ml | 10 | 20 | 30 | 300 | 600 | 30
mètre linéaire à:
56 | Etanchéite 2 feutres + un feutre Aluminium en surface plane: | m2 | 5 | 10 | 180 | 900 | 1800 | 180
mètre carré à:
57 | Etanchéité 2 feutres + un feutre Aluminium des solins | ml | 10 | 20 | 90 | 900 | 1800 | 90
mètre linéaire à:
58 | Etanchéité légère 1F en Aluminium; en surface plane: | m2 | 10 | 15 | 90 | 900 | 1350 | 90
mètre carré à:
59 | Etanchéité légère 1F en Aluminium; en relevé: | ml | 10 | 15 | 50 | 500 | 750 | 50
mètre linéaire à:
60 | Etanchéite 2 feutres + un feutre en grainulé | m2 | 15 | 20 | 150 | 2250 | 3000 | 150
mètre carré à:
61 | Etanchéité des solins 2 feutres + un feutre en grainulé | ml | 15 | 20 | 80 | 1200 | 1600 | 80
mètre linéaire à:
62 | Etanchéité 1 feutre en granulé en surface plane | m² | 20 | 50 | 110 | 2200 | 5500 | 100
mètre carré à:
63 | Etanchéité 1 feutre en granulé en relevé | ml | 20 | 50 | 50 | 1000 | 2500 | 100
mètre linéaire à:
64 | Bain de bitume | m² | 5 | 10 | 20 | 100 | 200 | 100
mètre carré à:
65 | Arase étanche | m² | 5 | 20 | 80 | 400 | 1600 | 100
mètre carré à:
66 | Film polyane | m² | 5 | 20 | 10 | 50 | 200 | 100
mètre carré à:
67 | Joint de dilatation | ml | 5 | 20 | 20 | 100 | 400 | 100
mètre linéaire à:
68 | Fourniture et pose de gargouilles | u | 5 | 10 | 300 | 1500 | 3000 | 300
unité à:
69 | Fourniture et pose de crapodine | u | 5 | 10 | 70 | 350 | 700 | 50
unité à:
70 | Façon de larmier | ml | 20 | 50 | 25 | 500 | 1250 | 25
mètre linéaire à:
71 | Exécution de gueulard | u | 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | 30
unité à:
I | CANALISATION
72 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 10 cm | ml | 1 | 1 |  |  |  | 40
mètre linéaire à:
73 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 15 cm | ml | 1 | 1 |  |  |  | 50
mètre linéaire à:
74 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 20 cm | ml | 5 | 10 | 90 | 450 | 900 | 60
mètre linéaire à:
75 | Fourniture et pose canalisation, buses en béton comprimé ; Diamètre 30 cm | ml | 2 | 5 | 160 | 320 | 800 | 80
mètre linéaire à:
76 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 75 mm | ml | 2 | 5 | 60 | 120 | 300 | 50
mètre linéaire à:
77 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 90 mm | ml | 2 | 5 | 70 | 140 | 350 | 70
mètre linéaire à:
78 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 110 mm | ml | 3 | 10 | 90 | 270 | 900 | 90
mètre linéaire à:
79 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 160 mm | ml | 8 | 16 | 150 | 1200 | 2400 | 150
mètre linéaire à:
80 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 200 mm | ml | 5 | 10 | 190 | 950 | 1900 | 180
mètre linéaire à:
81 | Fourniture et pose de canalisation en PVC ; Diamètre 300 mm | ml | 5 | 10 | 350 | 1750 | 3500 | 180
mètre linéaire à:
82 | Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale de diamètre 100mm ; En fonte | ml | 2 | 5 |  |  |  | 200
mètre linéaire à:
83 | Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale de diamètre 100mm ; En PVC | ml | 5 | 10 | 110 | 550 | 1100 | 100
mètre linéaire à:
J | REVETEMENTS
84 | Enduit Intérieurs et extérieurs sur murs et plafonds | m2 | 250 | 300 | 35 | 8750 | 10500 | 35
mètre carré à:
85 | Enduit grillagé | m2 | 2 | 6 | 30 | 60 | 180 | 30
mètre carré à:
86 | Enduit en ciment blanc Bouchardé | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 20
mètre carré à:
87 | Enduit extérieur rustique | m2 | 10 | 15 | 20 | 200 | 300 | 20
mètre carré à:
88 | Décapage d’enduit | m2 | 50 | 70 | 10 | 500 | 700 | 10
mètre carré à:
89 | Décapage de revêtement mural | m2 | 300 | 600 | 15 | 4500 | 9000 | 10
mètre carré à:
90 | Décapage de revêtement sol | m2 | 200 | 350 | 15 | 3000 | 5250 | 15
mètre carré à:
91 | Granito poli gris pour le sol | m2 | 20 | 30 | 100 | 2000 | 3000 | 100
mètre carré à:
92 | Plinthes en granito poli gris | ml | 5 | 15 | 60 | 300 | 900 | 50
mètre linéaire à:
93 | Granito poli blanc pour le sol | m2 | 10 | 15 | 140 | 1400 | 2100 | 140
mètre carré à:
94 | Plinthes en granito poli blanc | ml | 5 | 15 | 60 | 300 | 900 | 50
mètre linéaire à:
95 | Granito lavé pour le sol | m2 | 10 | 20 | 130 | 1300 | 2600 | 120
mètre carré à:
96 | Plinthes en granito lavé | ml | 5 | 10 | 60 | 300 | 600 | 40
mètre linéaire à:
97 | Ponçage et lustrerie de mosaïque existante | m2 | 200 | 300 | 30 | 6000 | 9000 | 30
mètre carré à:
98 | Fourniture et pose de baquette d'angle | ml | 20 | 30 | 20 | 400 | 600 | 20
mètre linéaire à:
99 | Tuiles vernissées | m2 | 2 | 5 | 120 | 240 | 600 | 120
mètre carré à:
100 | Chape de finition | m2 | 10 | 15 | 20 | 200 | 300 | 20
mètre carré à:
101 | Revêtement du sol en carreaux grés cérame | m2 | 200 | 350 | 170 | 34000 | 59500 | 170
mètre carré à:
102 | Revêtement du mur en carreaux grés cérame | m2 | 300 | 600 | 170 | 51000 | 102000 | 170
mètre carré à:
103 | Plinthe en carreaux grés cérame | ml | 150 | 200 | 40 | 6000 | 8000 | 40
mètre linéaire à:
104 | Revêtement en carreaux grès cérame d’importation | m² | 200 | 300 | 300 | 60000 | 90000 | 100
mètre carré à:
105 | Plinthe en carreaux grès cérame d’importation | ml | 150 | 200 | 150 | 22500 | 30000 | 100
mètre linéaire à:
106 | Revêtement en carreaux en ciment | m² | 60 | 100 | 100 | 6000 | 10000 | 100
mètre carré à:
107 | Plinthe en carreaux de ciment | ml | 50 | 100 | 40 | 2000 | 4000 | 100
mètre linéaire à:
108 | Revêtement du sol en carreaux type compacto | m2 | 50 | 100 | 260 | 13000 | 26000 | 260
mètre carré à:
109 | Plinthe en carreaux type compacto | ml | 20 | 40 | 70 | 1400 | 2800 | 70
mètre linéaire à:
110 | Revêtement du sol en carreaux REV SOL | m2 | 10 | 15 | 185 | 1850 | 2775 | 180
mètre carré à:
111 | Plinthe REV SOL | ml | 2 | 3 | 70 | 140 | 210 | 60
mètre linéaire à:
112 | Revêtement de sol en marbre type taza | m2 | 2 | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 500
mètre carré à:
113 | Revêtement en pierre de taza polis sur mur | m² | 2 | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 100
mètre carré à:
114 | Revêtement en pierre de taza bouchardée sur mur | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
115 | Revêtement sol en marbre (bouchardé/strié) | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
116 | Revêtement en marbre type granite bouchardé sur mur | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
117 | Revêtement en marbre type granite bouchardé sur sol | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
118 | Revêtement en marbre type granite polis sur mur | m² | 30 | 40 | 800 | 24000 | 32000 | 100
mètre carré à:
119 | Revêtement de sol en marbre type Crema marfil | m2 | 5 | 10 | 700 | 3500 | 7000 | 700
mètre carré à:
120 | Revêtement de sol en marbre Travertin | m2 | 5 | 10 | 600 | 3000 | 6000 | 600
mètre carré à:
121 | Revêtement de sol en marbre type Perlatino | m2 | 10 | 15 | 700 | 7000 | 10500 | 700
mètre carré à:
122 | Revêtement de paillasse en marbre granite | m2 | 20 | 40 | 780 | 15600 | 31200 | 120
mètre carré à:
123 | Plinthe en marbre | ml | 50 | 100 | 140 | 7000 | 14000 | 80
mètre linéaire à:
124 | Revêtement mural en pierre de taille | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
125 | Revêtement du sol en ciment bouchardé | m2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 10
mètre carré à:
126 | Décapage de revêtement du plafond en plâtre | m2 | 10 | 20 | 45 | 450 | 900 | 30
mètre carré à:
127 | Faux plafond en plâtre industriel de 60 x 60 | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 150
mètre carré à:
128 | Faux plafond en staff de plâtre de 0.07 d'épaisseur | m2 | 50 | 100 | 115 | 5750 | 11500 | 100
mètre carré à:
129 | Joint Creux | ml | 80 | 150 | 75 | 6000 | 11250 | 60
mètre linéaire à:
130 | Fausse poutre/ poteau en plâtre | ml | 10 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | 100
mètre linéaire à:
131 | Relevé en plâtre sur mur ou plafond | m2 | 20 | 25 | 130 | 2600 | 3250 | 100
mètre carré à:
132 | Gorges en plâtre sur mur ou plafond | ml | 40 | 60 | 80 | 3200 | 4800 | 80
mètre linéaire à:
133 | motif en plâtre sur mur ou plafond | u | 5 | 8 | 450 | 2250 | 3600 | 200
unité à:
134 | Fourniture et pose trappes de visite en plâtre | m² | 2 | 5 | 120 | 240 | 600 | 100
mètre carré à:
135 | Réfection du faux plafond en plâtre | m² | 10 | 20 | 490 | 4900 | 9800 | 100
mètre carré à:
136 | Plus value P.V. pour réfection de plâtre de surface inférieur à 1m² | m2 | 0.5 | 0.5 | 490 | 245 | 245 | 120
mètre carré à:
137 | Dépose de briques primalith | m² | 2 | 5 | 30 | 60 | 150 | 100
mètre carré à:
138 | Briques primalith local | m2 | 5 | 10 | 300 | 1500 | 3000 | 100
mètre carré à:
139 | Briques primalith d'importation | m² | 5 | 10 | 500 | 2500 | 5000 | 150 |  | m²
mètre carré à:
140 | Travaux de fourniture de parquet type STEP 700 | m2 | 2 | 5 | 340 | 680 | 1700 | 340
mètre carré à:
141 | Fourniture et pose de plinthe pour parquet | ml | 5 | 15 | 120 | 600 | 1800 | 100
mètre linéaire à:
K | MEUNUISERIE BOIS
142 | Déposes de menuiserie bois | m2 | 120 | 200 | 50 | 6000 | 10000 | 30
mètre carré à:
143 | Poses de menuiserie bois | m2 | 5 | 7 | 90 | 450 | 630 | 50
mètre carré à:
144 | Fourniture et pose de Faux cadres en bois | m2 | 5 | 7 | 130 | 650 | 910 | 30
mètre carré à:
145 | Fourniture et pose de Cadres en bois | m2 | 50 | 70 | 240 | 12000 | 16800 | 50
mètre carré à:
146 | Fourniture et pose de Portes Iso planes en bois | m2 | 30 | 60 | 450 | 13500 | 27000 | 450
mètre carré à:
147 | Fourniture et pose de Portes massif en bois | m2 | 10 | 20 | 800 | 8000 | 16000 | 800
mètre carré à:
148 | Fourniture et pose de Fenêtres ouvrant à la française en bois | m2 | 10 | 15 | 200 | 2000 | 3000 | 200
mètre carré à:
149 | Fourniture et pose de Fenêtres coulissante en bois | m2 | 10 | 15 | 200 | 2000 | 3000 | 200
mètre carré à:
150 | Fourniture et pose de Châssis fixe ou ouvrant ¼ de tour en bois | m2 | 5 | 10 | 200 | 1000 | 2000 | 200
mètre carré à:
151 | Fourniture et pose de poignet brossé pour portes en bois | u | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2000 | 200
unité à:
152 | Fourniture et pose de Panneaux de séparation en bois d’épaisseur de 2.5 cm | m2 | 50 | 60 | 300 | 15000 | 18000 | 300
mètre carré à:
153 | Fourniture et pose de main courante en bois | ml | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 100
mètre linéaire à:
L | MEUNUISERIE ALUMINIUM
154 | Déposes de menuiserie aluminium | m2 | 10 | 20 | 90 | 900 | 1800 | 50
mètre carré à:
155 | Poses de menuiserie aluminium | m2 | 2 | 3 | 180 | 360 | 540 | 100
mètre carré à:
156 | Fourniture et pose de Faux cadres | m2 | 150 | 250 | 100 | 15000 | 25000 | 50
mètre carré à:
157 | Fourniture et pose de Portes aluminium | m2 | 15 | 30 | 1100 | 16500 | 33000 | 1100
mètre carré à:
158 | Fourniture et pose de Portes coulissantes aluminium | m2 | 6 | 15 | 1100 | 6600 | 16500 | 1100
mètre carré à:
159 | Fourniture et pose de Fenêtres aluminium ouvrant à la française | m2 | 5 | 10 | 1100 | 5500 | 11000 | 1100
mètre carré à:
160 | Fourniture et pose de Fenêtres coulissante aluminium | m2 | 80 | 100 | 1100 | 88000 | 110000 | 130
mètre carré à:
161 | Fourniture et pose de Châssis aluminium ouvrant | m2 | 10 | 20 | 1100 | 11000 | 22000 | 1100
mètre carré à:
162 | Fourniture et pose de Châssis aluminium fixe | m2 | 30 | 70 | 1000 | 30000 | 70000 | 1000
mètre carré à:
163 | Plus value pour fourniture et pose de Châssis aluminium de dimension inférieur à 0,50 X 0,5 mètre | m2 | 2 | 4 | 450 | 900 | 1800 | 300
mètre carré à:
164 | Fourniture et pose de cloison aluminium y compris le verre trempé de 8 mm | m2 | 5 | 10 | 1400 | 7000 | 14000 | 1200
mètre carré à:
165 | Fourniture et pose de cloison double en aluminium y compris le verre trempé de 8 mm | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
166 | Fourniture et pose de baie vitré façade en aluminium | m2 | 3 | 5 | 2800 | 8400 | 14000 | 1200
mètre carré à:
167 | Dépose de cloison type monobloc | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
168 | Pose de cloison type monobloc | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
169 | Fourniture et pose de cloison type monobloc | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 1400
mètre carré à:
170 | Fourniture et pose de porte vitrée verre trempé de 10 mm type " agences Redal" | m2 | 2 | 5 | 2900 | 5800 | 14500 | 2200
mètre carré à:
171 | Fourniture et pose de poignet pour portes en aluminium | u | 2 | 3 | 200 | 400 | 600 | 200
unité à:
172 | Fourniture et pose de cache pour volet roulant en aluminium | m2 | 4 | 7 | 250 | 1000 | 1750 | 250
mètre carré à:
173 | Fourniture et pose de grille d'aréation en aluminium de dimension de 20X20 | u | 1 | 1 | 700 | 700 | 700 | 400
unité à:
174 | Fourniture et pose de grille d'aréation en aluminium de dimension de 20X40 | u | 1 | 1 | 700 | 700 | 700 | 600
unité à:
175 | Fourniture et pose de grille d'aréation en aluminium de dimension de 40X40 | u | 1 | 1 | 700 | 700 | 700 | 650
unité à:
M | MEUNUISERIE METALLIQUE
176 | Dépose de menuiserie métallique | m2 | 30 | 40 | 100 | 3000 | 4000 | 30
mètre carré à:
177 | Pose de menuiserie métallique | m2 | 5 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 50
mètre carré à:
178 | Fourniture et pose de Portes en menuiserie métallique | m2 | 20 | 40 | 800 | 16000 | 32000 | 800
mètre carré à:
179 | Fourniture et pose de porte grillagée en menuiserie métallique | m² | 2 | 5 | 1000 | 2000 | 5000 | 100
mètre carré à:
180 | Fourniture et pose de Fenêtres ouvrant à la française en menuiserie métallique | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 300
mètre carré à:
181 | Fourniture et pose de Fenêtres coulissante en menuiserie métallique | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 300
mètre carré à:
182 | Fourniture et pose de Châssis fixe ou ouvrant ¼ de tour en menuiserie métallique | m2 | 2 | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 500
mètre carré à:
M1 | DIVERS MEUNUISERIE
183 | Fourniture et pose d'échelon ou d'échelle métallique | m2 | 2 | 2 | 2800 | 5600 | 5600 | 400
mètre carré à:
184 | Remise en état de la menuiserie | u | 30 | 50 | 300 | 9000 | 15000 | 300
unité à:
185 | Fourniture et pose de poignet pour portes en métallique | u | 2 | 4 | 100 | 200 | 400 | 100
unité à:
186 | Fourniture et pose de volet roulant pour fenêtres en lames plastique | m2 | 10 | 15 | 400 | 4000 | 6000 | 400
mètre carré à:
187 | Fourniture et pose de volet roulant pour fenêtres en lames aluminuim | m2 | 10 | 15 | 600 | 6000 | 9000 | 600
mètre carré à:
188 | Fourniture et pose de mousticaire pour fenêtres | m2 | 15 | 25 | 100 | 1500 | 2500 | 100
mètre carré à:
189 | Dépose de tôle ondulée en amiante de ciment | m² | 7 | 15 |  |  |  | 100
mètre carré à:
190 | Fourniture et pose de tôle NERVESCO | m² | 20 | 40 |  |  |  | 100
mètre carré à:
191 | Dépose de tôle NERVESCO | m² | 10 | 20 |  |  |  | 100
mètre carré à:
192 | Fourniture et pose de tôle striée 5/7 | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 200
mètre carré à:
193 | Fourniture et pose de tôle gaufrée 3/5 | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 200
mètre carré à:
194 | Fourniture et pose de gouttière en tôle | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
195 | Dépose de gouttière en tôle | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
196 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 12 | m2 | 10 | 20 | 400 | 4000 | 8000 | 400
mètre carré à:
197 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 14 | m2 | 2 | 4 | 600 | 1200 | 2400 | 600
mètre carré à:
198 | Fourniture et pose de grilles métalliques de toutes dimension en fer carré 16 | m2 | 2 | 4 | 750 | 1500 | 3000 | 700
mètre carré à:
199 | Fourniture et pose de volet roulant électrique à lames métalique perforées | m2 | 5 | 10 | 3800 | 19000 | 38000 | 1800
mètre carré à:
200 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 20 | ml | 2 | 4 | 30 | 60 | 120 | 100
mètre linéaire à:
201 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 40 | ml | 2 | 10 | 60 | 120 | 600 | 100
mètre linéaire à:
202 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisée diamètre 60 | ml | 2 | 10 | 120 | 240 | 1200 | 100
mètre linéaire à:
203 | Fourniture et pose de garde corps en inox; en tube diamètre infèrieur ou égale à 40 mm | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 2000
mètre carré à:
204 | Fourniture et pose de garde corps en inox; en tube diamètre infèrieur ou égale à 60 mm | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 1800
mètre carré à:
205 | Fourniture et pose de garde corps métalique en acier galvanisé en tube de diamètre 40 mm | m2 | 3 | 4 | 1700 | 5100 | 6800 | 700
mètre carré à:
206 | Fourniture et pose de main courante en acier galvanisé en tube de diamètre 40 mm | m2 | 3 | 4 | 200 | 600 | 800 | 200 |  | ml
mètre carré à:
207 | Fourniture et pose de motorisation de volet roulant en Aluminuim de poid égal à 250 Kg | u | 3 | 5 | 1900 | 5700 | 9500 | 1200
unité à:
208 | Fourniture et pose de motorisation de volet roulant ou portail poids égal à 1t | u | 2 | 3 | 2900 | 5800 | 8700 | 1800
unité à:
209 | Fourniture et pose de motorisation de volet roulant ou portail metalique de poid égal à 2 t | u | 2 | 3 | 3800 | 7600 | 11400 | 2200
unité à:
N | PLOMBERIE
210 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 34/36 | ml | 1 | 2 | 75 | 75 | 150 | 60 |  | b
mètre linéaire à:
211 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 26/28 | ml | 1 | 12 | 75 | 75 | 900 | 55 |  | b
mètre linéaire à:
212 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 20/22 | ml | 1 | 2 | 90 | 90 | 180 | 50 |  | b
mètre linéaire à:
213 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 18/20 | ml | 1 | 2 | 110 | 110 | 220 | 50 |  | b
mètre linéaire à:
214 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 16/18 | ml | 20 | 50 | 140 | 2800 | 7000 | 50
mètre linéaire à:
215 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 14/16 | ml | 40 | 60 | 90 | 3600 | 5400 | 50
mètre linéaire à:
216 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 12/14 | ml | 2 | 3 | 80 | 160 | 240 | 50
mètre linéaire à:
217 | Fourniture et pose de Tuyau en cuivre 10/12 | ml | 1 | 2 | 75 | 75 | 150 | 50 |  | b
mètre linéaire à:
218 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 100 mm | u | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | b
unité à:
219 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 40 mm | u | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | b
unité à:
220 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 25 mm | u | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | b
unité à:
221 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 20 mm | u | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | b
unité à:
222 | Fourniture et pose de robinet d'arrêt de diamètre 15 mm | u | 2 | 3 | 100 | 200 | 300 | 100
unité à:
223 | Fourniture et pose de robinet chromé de diamètre 20 mm : | u | 1 | 3 | 80 | 80 | 240 | 80
unité à:
224 | Fourniture et pose de robinet chromé de diamètr 15 mm : | u | 5 | 10 | 60 | 300 | 600 | 60
unité à:
225 | Fourniture et pose de robinet poussoir chromé de diamètr 15 mm | u | 1 | 2 | 240 | 240 | 480 | 180
unité à:
226 | Fourniture et pose de robinet mèlangeur chromé de diamètr 15mm | u | 10 | 15 | 250 | 2500 | 3750 | 250
unité à:
227 | Fourniture et pose de bouche d'incendie y compris accessoires | u | 0 | 0 |  |  |  | 2000
unité à:
228 | Fourniture et pose d'armoire d'incendie de 40 mm | u | 0 | 0 |  |  |  | 5000
unité à:
229 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 6Kg | u | 0 | 0 |  |  |  | 700
unité à:
230 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 10 Kg | u | 0 | 0 |  |  |  | 800
unité à:
231 | Fourniture et pose d'extincteur à poudre polyvalente ou CO2 de 20 Kg | u | 0 | 0 |  |  |  | 900
unité à:
232 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 133/140 mm | ml | 3 | 5 | 200 | 600 | 1000 | 200
mètre linéaire à:
233 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 103,6/110 mm | ml | 3 | 5 | 180 | 540 | 900 | 180
| mètre linéaire à: |  |  |  |  | 0 | 0
234 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 68,6/75 mm | ml | 3 | 5 | 150 | 450 | 750 | 150
mètre linéaire à:
235 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 53,6/63 mm : | ml | 5 | 7 | 120 | 600 | 840 | 120
mètre linéaire à:
236 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 43,6/53 mm : | ml | 20 | 40 | 100 | 2000 | 4000 | 100
mètre linéaire à:
237 | Fourniture et pose de collecteurs en PVC de diamètre 33,6/40 mm : | ml | 5 | 10 | 80 | 400 | 800 | 80
mètre linéaire à:
238 | Fourniture et pose de collecteurs en polypropylene, rutube | ml | 10 | 20 | 90 | 900 | 1800 | 60
mètre linéaire à:
239 | Fourniture et pose de collecteurs en fonte 152/160 mm : | ml | 1 | 3 | 200 | 200 | 600 | 200
mètre linéaire à:
240 | Fourniture et pose de collecteurs en fonte 133/140 mm : | ml | 1 | 3 | 200 | 200 | 600 | 200
mètre linéaire à:
241 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox de 15X15 | u | 10 | 20 | 200 | 2000 | 4000 | 200
unité à:
242 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox de 25X25 | u | 2 | 3 | 220 | 440 | 660 | 200
unité à:
243 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC de 15X15 | u | 1 | 2 | 150 | 150 | 300 | 150
unité à:
244 | Fourniture et pose de siphon de sol en PVC de 25X25 | u | 1 | 2 | 180 | 180 | 360 | 150
unité à:
245 | Fourniture et pose de Receveur de douche de 0,70 x 0,70 m : | u | 2 | 3 | 1700 | 3400 | 5100 | 800
unité à:
246 | Fourniture et pose de Receveur de douche de 0,85 x 0,85 m : | u | 2 | 3 | 1900 | 3800 | 5700 | 1000
unité à:
247 | Fourniture et pose de W.C à la turque | u | 1 | 2 | 780 | 780 | 1560 | 600
unité à:
248 | Fourniture et pose de W.C à l'anglaise | u | 8 | 12 | 1400 | 11200 | 16800 | 1400
unité à:
249 | Fourniture et pose de Vasque à encastrer | u | 5 | 10 | 800 | 4000 | 8000 | 700
unité à:
250 | Fourniture et pose de Lavabo sur colone | u | 5 | 8 | 900 | 4500 | 7200 | 900
unité à:
251 | Fourniture et pose de Lavabo à encastrer | u | 1 | 3 | 500 | 500 | 1500 | 500
unité à:
252 | Fourniture et pose de bac à ablution | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
l'unité à :
253 | Fourniture et pose d'urunoir à encastrer | u | 0 | 0 |  |  |  | 500
unité à:
254 | Fourniture et pose de Glace murale de dimension 60 X 80 cm | u | 2 | 3 | 400 | 800 | 1200 | 400
unité à:
255 | Fourniture et pose de Glace murale de toutes dimensions | m2 | 2 | 3 | 400 | 800 | 1200 | 400
mètre carré à:
256 | Fourniture et pose de Séche mains de 1500 W | u | 0 | 0 |  |  |  | 900
unité à:
257 | Fourniture et pose de Porte serviette | u | 3 | 5 | 250 | 750 | 1250 | 100
l'unité à :
258 | Fourniture et pose de Patère | u | 2 | 3 | 150 | 300 | 450 | 100
l'unité à :
259 | Fourniture et pose d'évier en porcelaine à un seul bac | u | 1 | 2 | 850 | 850 | 1700 | 800
unité à:
260 | Fourniture et pose d'évier en porcelaine à un deux bac | u | 1 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000
unité à:
261 | Fourniture et pose d'évier en inox à un seul bac | u | 3 | 6 | 700 | 2100 | 4200 | 700
unité à:
262 | Fourniture et pose d'évier en inox à deux bac | u | 2 | 4 | 800 | 1600 | 3200 | 800
unité à:
263 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 150 Litres : | u | 1 | 2 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000
unité à:
264 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 100 Litres | u | 2 | 4 | 1800 | 3600 | 7200 | 1800
unité à:
265 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 75 Litres: | u | 2 | 3 | 1500 | 3000 | 4500 | 1500
unité à:
266 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 50 Litres | u | 2 | 3 | 3800 | 7600 | 11400 | 1500
unité à:
267 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique à 15 Litres: | u | 1 | 2 | 3800 | 3800 | 7600 | 1500
unité à:
268 | Fourniture et pose de Chauffe Eau électrique instantané de 2,5 litres type CRH9 0,6 Mpa ou simillaire | u | 1 | 3 | 100 | 100 | 300 | 100 |  | erronée
unité à:
269 | Dépose de climatiseur | u | 1 | 2 | 500 | 500 | 1000 | 100
l'unité à :
270 | Pose de climatiseur | u | 1 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 100
l'unité à :
271 | Dépose de sanitaires de tout type et dimension | u | 30 | 40 | 300 | 9000 | 12000 | 100
unité à:
272 | Pose de sanitaires livrés de tout type par le maître d'ouvrage | u | 2 | 3 | 2000 | 4000 | 6000 | 150 |  | a revoir
unité à:
O | ELECTRICITE
273 | Fourniture et pose de Coffret de comptage BT | u | 0 | 0 |  |  |  | 500
unité à:
274 | Fourniture et pose de Tableau de répartition | u | 1 | 2 | 5500 | 5500 | 11000 | 800
unité à:
275 | Fourniture et pose de Tableau de protection | u | 1 | 2 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000
unité à:
276 | Fourniture et pose de Reseau de terre | u | 1 | 2 | 500 | 500 | 1000 | 500
unité à:
277 | Fourniture et pose de prise de terre de protection informatique agréé par Maitre d'ouvrage | u | 0 | 0 |  |  |  | 200
unité à:
278 | Fourniture et pose de câble informatique paires torsadées | ml | 10 | 20 | 25 | 250 | 500 | 20
mètre linéaire à:
279 | Fourniture et pose de câbles fibre optique agrer par Maitre d'ouvrage | ml | 0 | 0 |  |  |  | 80
mètre linéaire à:
280 | Fourniture et pose d'armoire triple fixions agrer par Maitre d'ouvrage | u | 1 | 2 | 7500 | 7500 | 15000 | 3000
unité à:
281 | Fourniture et pose de cordons de brassage agrer par Maitre d'ouvrage | u | 2 | 3 | 200 | 400 | 600 | 30
unité à:
282 | Fourniture et pose de prise RJ 45 prises agrer par Maitre d'ouvrage | u | 5 | 10 | 230 | 1150 | 2300 | 80
unité à:
283 | Fourniture et pose de boite de dérivation informatique agrer par Maitre d'ouvrage | u | 1 | 2 | 2000 | 2000 | 4000 | 200
unité à:
284 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N° 29 | ml | 4 | 8 | 70 | 280 | 560 | 60
mètre linéaire à:
285 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N° 21 | ml | 4 | 8 | 60 | 240 | 480 | 50
mètre linéaire à:
286 | Fourniture et pose de conduites et gains ICT6 N° 16 | ml | 500 | 800 | 20 | 10000 | 16000 | 20
mètre linéaire à:
287 | Fourniture et pose de câble d'alimentation U 1000 R 02 V, 4 x 25 mm² + 1 x 25 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 2 | 5 | 140 | 280 | 700 | 120
mètre linéaire à:
288 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 10 mm² + 1 x 16 mm² Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 2 | 5 | 110 | 220 | 550 | 90
mètre linéaire à:
289 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 10 mm² + 1 x 10 mm² Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 2 | 5 | 95 | 190 | 475 | 87
mètre linéaire à:
290 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 6 mm² + 1 x 6 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 2 | 5 | 50 | 100 | 250 | 50
mètre linéaire à:
291 | Fourniture et pose de câble U 1000 R 02 V, 4 x 4 mm² + 1 x 4 Câble Tétrapolaire + Terre | ml | 2 | 5 | 40 | 80 | 200 | 40
mètre linéaire à:
292 | CABLE H07 RNF TETRAPOLAIRE + TERRE 4 x 6 mm² + 1 x 6 | ml | 2 | 5 | 75 | 150 | 375 | 65
mètre linéaire à:
293 | CABLE H07 RNF TETRAPOLAIRE + TERRE 4 x 4 mm² + 1 x 4 | ml | 2 | 5 | 65 | 130 | 325 | 39
mètre linéaire à:
294 | Fourniture et pose de chemain de cable en acier galvanisé hauteur d' aile 63 mm, largeur 95 mm | ml | 0 | 0 |  |  |  | 120
mètre linéaire à:
295 | Fourniture et pose de chemain de cable en acier galvanisé hauteur d' aile 63 mm, largeur 125 mm | ml | 0 | 0 |  |  |  | 140
mètre linéaire à:
296 | Fourniture et pose de prise de courant 2x 10/16A+T | u | 15 | 18 | 100 | 1500 | 1800 | 100
unité à:
297 | Fourniture et pose de prise de courant 2X10/16A+T | u | 15 | 18 | 100 | 1500 | 1800 | 100 |  | en double
unité à:
298 | Fourniture et pose de prise de prise informatique | u | 2 | 5 | 280 | 560 | 1400 | 40
unité à:
299 | Fourniture et pose d'alimentation de distributeur Café | u | 0 | 0 |  |  |  | 60
unité à:
300 | Fourniture et pose d'alimentation de fontaine réfrigérerée | u | 0 | 0 |  |  |  | 60
unité à:
301 | Fourniture et pose de Sorte fils | u | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 50
unité à:
302 | Fourniture et pose de Boite au sol de 6 prises | u | 0 | 0 |  |  |  | 300
unité à:
303 | Fourniture et pose de Boite au sol de 8 prises | u | 0 | 0 |  |  |  | 400
unité à:
304 | Fourniture et pose de Boite au sol de 10 prises | u | 0 | 0 |  |  |  | 500
unité à:
305 | Fourniture et pose de Prise de TV | u | 4 | 6 | 100 | 400 | 600 | 100
unité à:
306 | Fourniture et pose de foyer simple allumage | u | 20 | 35 | 100 | 2000 | 3500 | 100
unité à:
307 | Fourniture et pose de foyer double allumage | u | 6 | 10 | 120 | 720 | 1200 | 120
unité à:
308 | Fourniture et pose de foyer va et vient | u | 6 | 10 | 120 | 720 | 1200 | 120
unité à:
309 | Fourniture et pose de foyer simple allumage étanche | u | 6 | 10 | 120 | 720 | 1200 | 60
unité à:
310 | Fourniture et pose de boite de dérivation électrique | u | 4 | 6 | 180 | 720 | 1080 | 50
unité à:
311 | Fourniture et pose de foyer supplèmentaire | u | 4 | 6 | 75 | 300 | 450 | 50
unité à:
312 | Fourniture et pose de foyer bloc de secours | u | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500
unité à:
314 | Fourniture et pose d'extracteur 20X20 | u | 2 | 3 | 400 | 800 | 1200 | 300
unité à:
315 | Fourniture et pose d'extracteur 30X30 | u | 2 | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 500
unité à:
316 | Fourniture et pose d'extracteur 40X40 | u | 2 | 3 | 500 | 1000 | 1500 | 500
unité à:
317 | Boite de dérivation informatique | u | 0 | 0 |  |  |  | 200
unité à:
318 | Fourniture et pose de plinthes 34 X 100 DLP | ml | 0 | 0 |  |  |  | 110
mètre linéaire à:
319 | Fourniture et pose de plafonnier 4X28 Ermetica | u | 0 | 0 |  |  |  | 700
unité à:
320 | Fourniture et pose de plafonnier 4X18 encastre | u | 0 | 0 |  |  |  | 600
unité à:
321 | Fourniture et pose de plafonnier 2X18 encastré | u | 0 | 0 |  |  |  | 500
unité à:
322 | Fourniture et pose de spot encastré circulaire | u | 30 | 40 | 300 | 9000 | 12000 | 300
unité à:
323 | Fourniture et pose de spot encastré carré | u | 3 | 6 | 280 | 840 | 1680 | 200
unité à:
324 | Fourniture et pose de projecteur étanche de 400W | u | 1 | 2 | 500 | 500 | 1000 | 500
unité à:
325 | Fourniture et pose de projecteur étanche de 1000W | u | 1 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000
unité à:
326 | Fourniture et pose de prise télephonique | u | 10 | 15 | 140 | 1400 | 2100 | 140
unité à:
327 | Fourniture et pose de prise de courant 2X10/16A +T étanche | u | 3 | 6 | 200 | 600 | 1200 | 200
unité à:
328 | Fourniture et pose de prise de courant force + T étanche | u | 1 | 2 | 250 | 250 | 500 | 250
unité à:
329 | Fourniture et pose d'un hublot étanche | u | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 150
unité à:
330 | Fourniture et pose d'une applique lavabo | u | 5 | 8 | 150 | 750 | 1200 | 150
unité à:
331 | Dépose de luminaire | u | 2 | 3 | 30 | 60 | 90 | 100
l'unité à :
332 | Pose de luminaire | u | 1 | 2 | 100 | 100 | 200 | 100
l'unité à :
P | PEINTURE
333 | Peinture à la chaux, | m2 | 5 | 8 | 10 | 50 | 80 | 10
mètre carré à:
334 | Peinture vinyle Astral, intérieur ou extérieur | m2 | 1000 | 2000 | 25 | 25000 | 50000 | 25
mètre carré à:
335 | Peinture glycérophtalique anti rouille | m2 | 20 | 50 | 10 | 200 | 500 | 10
mètre carré à:
336 | Peinture glycérophtalique intérieur ou extérieur | m2 | 3000 | 4000 | 26 | 78000 | 104000 | 26
mètre carré à:
337 | Peinture décorative intérieur ; peinture chifonnée | m2 | 100 | 200 | 70 | 7000 | 14000 | 40
mètre carré à:
338 | Peinture décorative intérieur ; peinture stucco | m2 | 20 | 30 | 90 | 1800 | 2700 | 80
mètre carré à:
339 | Peinture décorative intérieur ; peinture alphaton | m2 | 20 | 30 | 90 | 1800 | 2700 | 90
mètre carré à:
340 | Peinture griffée intérieur ou extérieur | m2 | 20 | 30 | 40 | 800 | 1200 | 40
mètre carré à:
341 | Peinture étanche sur façade coloflex | m² | 20 | 30 | 80 | 1600 | 2400 | 100
mètre carré à:
342 | Peinture au vernis synthétique | m2 | 15 | 20 | 45 | 675 | 900 | 40
mètre carré à:
343 | Peinture au vernis cellulosique | m2 | 15 | 20 | 50 | 750 | 1000 | 40
mètre carré à:
344 | Réfection d'une couche de peinture intérieure ou extérieure | m2 | 100 | 150 | 20 | 2000 | 3000 | 20
mètre carré à:
Q | VITRERIE
345 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 3 mm | m2 | 10 | 15 | 140 | 1400 | 2100 | 100
mètre carré à:
346 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, aluminium ou bois épaisseur 4mm | m² | 10 | 15 | 150 | 1500 | 2250 | 100
mètre carré à:
347 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 6 mm | m2 | 20 | 30 | 280 | 5600 | 8400 | 120
mètre carré à:
348 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm | m2 | 10 | 15 | 380 | 3800 | 5700 | 200
mètre carré à:
349 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm armé | m2 | 5 | 8 | 480 | 2400 | 3840 | 300
mètre carré à:
350 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm trempé | m2 | 4 | 6 | 650 | 2600 | 3900 | 400
mètre carré à:
351 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm sécurite incassable | m2 | 4 | 6 | 750 | 3000 | 4500 | 700
mètre carré à:
352 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm sablée | m² | 4 | 6 | 1000 | 4000 | 6000 | 100
mètre carré à:
353 | Fourniture et pose de vitre sur support métallique, Aluminium ou Bois, Epaisseur 8 mm teintée | m² | 4 | 6 | 400 | 1600 | 2400 | 100
mètre carré à:
354 | Fourniture et pose de film pare soleil | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
mètre carré à:
355 | Fourniture et pose de tapis moquette | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 250
mètre carré à:
R | ENTRETIEN REFECTION DE VOIRIE
356 | Nivellement de terrain | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
357 | Traçage et marquage de terrain pour parking | m² | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre carré à:
358 | Travaux de chaussée en revetements en enrobé à chaud | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 160
mètre carré à:
359 | Fourniture et pose de pavé autobloquant | m² | 20 | 30 |  |  |  | 100
mètre carré à:
360 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 1 | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
361 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 3 | ml | 0 | 0 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
362 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T 4 | ml | 5 | 10 |  |  |  | 150
mètre linéaire à:
363 | Pose de bordures de trottoir | ml | 10 | 15 |  |  |  | 80
mètre linéaire à:
364 | Dépose de bordures de trottoir | ml | 10 | 15 |  |  |  | 20
mètre linéaire à:
365 | Fourniture et pose de bordures de jardin de toutes dimensions | ml | 5 | 10 | 50 | 250 | 500 | 50
mètre linéaire à:
366 | Peinture de bordure de trottoir | ml | 5 | 10 |  |  |  | 100
mètre linéaire à:
367 | Fourniture et pose de borne anti – stationnement en béton | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
l'unité à :
368 | Fourniture et pose de borne anti – stationnement en acier | u | 0 | 0 |  |  |  | 100
l'unité à :
369 | Fourniture et pose de clôture en fils barbelé, | ml | 10 | 15 | 0 |  |  | 200
mètre linéaire à:
370 | Fourniture et pose de Grillage fils plastifié | m2 | 10 | 15 |  |  |  | 300
mètre carré à:
371 | Fourniture et pose de Grillage fils galvanisé | m2 | 10 | 15 |  |  |  | 300
mètre carré à:
372 | Fourniture et pose de clôture en grillage maille de 40 X 40 | m2 | 5 | 10 | 300 | 1500 | 3000 | 300
mètre carré à:
373 | Fourniture et mise en place de la gravette | m2 | 0 | 0 |  |  |  | 200
mètre carré à:
Total HTVA MINI | [5 empty] | 1108085 | 1855375
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.MINI
Total HTVA MAXI
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C. MAXI